## 1_ENTREGA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-130-2019
OBJETO:
“Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.”
LISTADO DE OFERENTES
NRO | OFERENTE
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S
2 | CTL Company Ltda
3 | Avantika Colombia S.A.S
OBSERVACIÓN:
Se recibieron tres propuestas tecnico-económicas

## 2_APERTURA DE SOBRES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-130-2019
“Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.”
APERTURA DE SOBRES
CIERRE: 10/02/2020 HORA: 9:30 A.M
N° | RADICADO | HORA DE RECIBIDO | PROPONENTES | NIT/CC | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE FOLIOS DE LA PROPUESTA | COSTO TOTAL CON IVA | OBSERVACIONES
1 | 2020001761 | 9:01 | Instrumentación y Servicios S.A.S | 830505910-7 | Elba María Peña Gómez | 113 | 819861537
2 | 2020001762 | 9:01 | CTL Company Ltda | 900026709-0 | Cesar Tabares Londoño | 223 | 675452311
3 | 2020001766 | 9:08 | Avantika Colombia S.A.S | 890101977-3 | Iván Alberto Antequera Castro | 315 | 645452311
Resúmen: se recibieron TRES (3) propuestas. EQUIPO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

## 4,1. REQUISITOS JURÍDICOS
EVALUACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS
| NRO | 1 | 2 | 3
| PROPONENTES | Instrumentación y Servicios S.A.S | CTL Company Ltda | Avantika Colombia S.A.S
| NIT O CÉDULA | 830505910-7 | 900026709-0 | 890101977-3
REQUISITOS JURÍDICOS DE PARTICIPACIÓN (personas naturales y jurídicas) numeral 5.1
Numeral | 5.1.1 Requisitos personas naturales
1 | Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el Proponente debe: (i) Ser mayor de edad; (ii) no tener inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar, según el artículo 4° del Acuerdo Superior 419 de 2014. (iii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la UdeA presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del contrato. (iiii) Ingenieros mecánicos o ingenieros electricistas que tengan establecimiento comercial y cuyo objeto social incluya el suministro, comercialización, distribución, instalación, montaje o fabricación de equipos o sistemas de aire acondicionado.
2 | Estar afiliado y a paz y salvo con el Sistema de Salud (EPS) y el Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley. En caso de tener empleados a su cargo, deben estar afiliados y a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y con los aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF).
3 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000; Circular 005 del 25 de febrero de 2008).
4 | No tener antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación.
5 | No tener antecedentes judiciales en la Policía Nacional de Colombia.
6 | No estar en mora en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia (artículo 183 de la Ley 1801 de 2016).
7 | Estar inscrita en el Registro Único de Tributario.
8 | Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de Proponentes –RUP- de la Cámara de Comercio de su domicilio, antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta INVITACIÓN, alguno de los códigos de la clasificación establecida en la tabla A y debe estar clasificado obligatoriamente en el código 721512
9 | Póliza de seriedad de la oferta a favor de entidades Estatales y a nombre de la Universidad de Antioquia. Por una cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial; con una vigencia de sesenta (60) días, contada a partir de la fecha y hora de cierre de la presente INVITACIÓN, prorrogable en caso de ser necesario. Con la Propuesta Comercial se debe anexar la póliza.
Aseguradora:
Número:
Valor :
Vigencia:
Habilitante | Se aceptarán aquellas propuestas presentadas por personas naturales o jurídicas que sean Ingenieros mecánicos o ingenieros electricistas o electromecánicos, que tengan establecimiento comercial y cuyo objeto social incluya el suministro, comercialización, distribución, instalación, montaje o fabricación de equipos o sistemas de aire acondicionado. Y personas jurídicas cuyo objeto social incluya el suministro, comercialización, distribución, instalación, montaje o fabricación de equipos o sistemas de aire acondicionado.
Numeral | 4.1.1. Requisitos personas jurídicas de forma individual
1 | Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el Proponente debe: (i) Ser persona jurídica con capacidad jurídica para celebrar contratos; (ii) Tener como objeto social principal, o conexo, las actividades establecidas en el objeto de la presente INVITACIÓN; (iii) Haber sido registrada por lo menos TRES (3) años antes de la fecha de cierre de la INVITACIÓN; (iv) Tener una vigencia mínima igual al término de duración de las garantías exigidas y un año más; (v) Estar inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio. (vi) No tener, el representante legal ni los miembros de su órgano de dirección y manejo (sea Junta Directiva, Junta de Socios, entre otras), inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar con la U.de.A., según la Constitución y la Ley; y el Acuerdo Superior 395 de 2011. (vii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la U.de.A presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del contrato. | Cumple | Cumple | Cumple
2 | Haber cumplido con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales , en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta Comercial y encontrarse a paz y salvo con el sistema. Si tiene acuerdos de pago deberá certificarlo. | Debe actualizar al mes de febrero el certificado | Cumple | Cumple
3 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000; Circular 005 del 25 de febrero de 2008) | Cumple | Cumple | Cumple
4 | No estar en mora en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia (artículo 183 de la Ley 1801 de 2016) | Cumple | Cumple | Cumple
5 | Estar inscrita en el Registro Único de Tributario. | Cumple | Cumple | Cumple
6 | Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de PROPONENTES –RUP- de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta invitación, en una de las clasificaciones de la UNSPSC, 411048 – 411049, relacionadas en tabla N°4 | Cumple | Cumple solo con el código 411048, no cumple código 411049 | Cumple
7 | Póliza de seriedad de la oferta a favor de entidades Estatales y a nombre de la Universidad de Antioquia. Por una cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial; con una vigencia de sesenta (60) días, contada a partir de la fecha y hora de cierre de la presente INVITACIÓN, prorrogable en caso de ser necesario. Con la Propuesta Comercial se debe anexar la póliza. | Cumple | Cumple | Cumple
| Aseguradora: | Aseguradoradora Solidaria de Colombia | Suramericana | Suramericana
| Póliza número: | 380-47-994000102869 | 2555451-8 | 2558181-8
| valor asegurado: | 82730730.5 | 82730731 | 82730731
| Vigencia [dias]: | 05/02/2020 al 16/06/2020 | 10/02/2020 al 10/04/2020 | 10/02/2020 al 10/04/2020
CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE

## 4.2.1 EXPERIENCIA GRAL
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL
Haber ejecutado contratos en COLOMBIA, y que dentro de su objeto o alcance incluyan compraventa, distribución e instalación de cabinas para laboratorios (cabinas de extracción, flujo laminar o PCR) que tenga relación con el objeto de la invitación. El valor de cada contrato se tomará en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) del R.U.P. Para efectos de aplicar las siguientes fórmulas el valor del presupuesto oficial total se debe expresar en SMMLV del año 2019. Cada certificado debe cumplir obligatoriamente con una de las clasificaciones de la UNSPSC, 411048 – 411049, relacionadas en tabla N°4 Se aceptarán solo aquellas propuestas que certifiquen experiencia GENERAL acreditada en hasta cuatro (4) certificados de contratos terminados y liquidados, que dentro de su objeto o alcance incluyan compraventa, distribución e instalación de cabinas para laboratorios (cabinas de extracción, flujo laminar o PCR) que tenga relación con el objeto de la invitación y que al dividir la sumatoria de los contratos solicitados por el presupuesto oficial total del contrato expresado en SMMLV, el resultado de este sea mayor o igual a dos (≥2). S (Del valor total de hasta 4 contratos liquidados solicitados y que certifiquen clasificación en el código requerido en SMMLV) ≥ 2,0 (Valor del presupuesto total oficial en SMMLV de 2019)
|  |  |  | SALARIO MÍNIMO |  | COCIENTE EVALUACIÓN |  |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL |  | EN PESOS |  | EN SMMLV
|  |  |  | 828116 |  | 2 | [5 empty] | 827307305 |  | 999
1 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA |  |  | Instrumentación y Servicios S.A.S | [9 empty] | CERTIFICADOS PRESENTADOS |  |  | 1
ITEM | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) |  |  |  | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS (9) | ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (10) | VALORACIÓN DE OBSERVACIONES (11) |  | VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS(12) | SMMLV DE PARTICIPACIÓN PONDERADOS (13) | CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO OBLIGATORIO DE ESTAR CLASIFICADO EN UNO DE LOS CÓDIGOS? | TABLA RESUMEN EXPERIENCIA |  |  | ESTATUS
[8 empty] | VALIDACIÓN DE CODIGOS SEGÚN TABLA 3 (CODIGOS UNSPSC) DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | [5 empty] | OBSERVACIONES | VALORACIÓN |  |  |  | 1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | CUMPLE | H | Instrumentación y Servicios S.A.S | CUMPLE | T | 25
1 | 59 | 23 | INS1011 | Intrutek S.A.S | 5151.02 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 5151.02 | SI | 2 | CTL Company Ltda | CUMPLE | H | CTL Company Ltda | CUMPLE | T | 44 | 19
[19 empty] | 3 | Avantika Colombia S.A.S | CUMPLE | H | Avantika Colombia S.A.S | CUMPLE | T | 63
2 | [8 empty] | 411048 |  | 411049 | [5 empty] | 0
3 | [8 empty] | 411048 |  | 411049 | [5 empty] | 0
4 | [8 empty] | 411048 |  | 411049 | [5 empty] | 0
CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA | [13 empty] | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  | 5151.02 | CUMPLE
[14 empty] | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 5.1562
2 | EXPERIENCIA GENERAL |  |  | CTL Company Ltda | [9 empty] | CERTIFICADOS PRESENTADOS |  |  | 4
ITEM | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) |  |  |  | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS (9) | ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (10) | VALORACIÓN DE OBSERVACIONES (11) |  | VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS(12) | SMMLV DE PARTICIPACIÓN PONDERADOS (13) | CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO OBLIGATORIO DE ESTAR CLASIFICADO EN UNO DE LOS CÓDIGOS?
[8 empty] | VALIDACIÓN DE CODIGOS SEGÚN TABLA 4 (CODIGOS UNSPSC) | [5 empty] | OBSERVACIONES | VALORACIÓN
1 | 58 | 70 | 9889-EO1687-820-2013 | Universidad de Antioquia | 47.47 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | NO CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 47.47 | SI
2 | 251 | 190 | 10410029-001 de 2017 | Universidad de Antioquia | 1439.53 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 1439.53
3 | 293 | 214 | 20-9114-000983 de 2017 | Sena Regional Cesar | 426.3 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 426.3
4 | 323 | 243 | CCO-VAD-003 DE 2016 | Universidad del magdalena | 1849.01 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 1849.01
CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA | [13 empty] | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  | 3762.31 | CUMPLE
[14 empty] | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 3.7661
3 | EXPERIENCIA GENERAL |  |  | Avantika Colombia S.A.S | [9 empty] | CERTIFICADOS PRESENTADOS |  |  | 3
ITEM | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) |  |  |  | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS (9) | ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (10) | VALORACIÓN DE OBSERVACIONES (11) |  | VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS(12) | SMMLV DE PARTICIPACIÓN PONDERADOS (13) | CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO OBLIGATORIO DE ESTAR CLASIFICADO EN UNO DE LOS CÓDIGOS?
[8 empty] | VALIDACIÓN DE CODIGOS SEGÚN TABLA 4 (CODIGOS UNSPSC) | [5 empty] | OBSERVACIONES | VALORACIÓN
1 | 11 | 35 | 694-2009 | Gobernación de Cundinamarca | 1427.23 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 1427.23 | SI
2 | 5 | 32 | 1081-2017 | SENA | 2063.23 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 2063.23
3 | 161 | 173 | 2170540 | Fonade | 510.11 | I | 100% | CUMPLE | 411048 | CUMPLE | 411049 | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 510.11
4 | [8 empty] | 411048 |  | 411049 | [5 empty] | 0
CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA | [13 empty] | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  | 4000.57 | CUMPLE
[14 empty] | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 4.0046
Note on T11: Gustavo: Experiencia específica
Note on T30: Gustavo: Experiencia específica
Note on T49: Gustavo: Experiencia específica

## 4.3 CAP FINANCIERA
EVALUACIÓN EXPERIENCIA - INDICADORES FINANCIEROS
NRO | PROPONENTE | INDICADOR 1 |  |  |  | INDICADOR 2
|  | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | IE = PT/AT <= Siendo PT = pasivo total AT = activo total |  | 60% | CAPITAL DE TRABAJO | CT = AC-PC > PO Siendo PO = Presupuesto Oficial |  | 1075499497
|  | PASIVO TOTAL | ACTIVO TOTAL | TOTAL | ESTADO | ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | TOTAL | ESTADO | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | 224867028 | 1595540547 | 0.14093 | CUMPLE | 1179387814 | 49405651 | 1129982163 | CUMPLE | 1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | H
2 | CTL Company Ltda | 1456749045 | 2577682239 | 0.56514 | CUMPLE | 2535517301 | 1456749045 | 1078768256 | CUMPLE | 2 | CTL Company Ltda | H
3 | Avantika Colombia S.A.S | 3526700029 | 9326698165 | 0.37813 | CUMPLE | 6903420450 | 2388156147 | 4515264303 | CUMPLE | 3 | Avantika Colombia S.A.S | H

## PRESUPUESTO
[8 empty] | 1 | OFERENTE | Instrumentación y Servicios S.A.S | [11 empty] | 2 | OFERENTE | CTL Company Ltda | [11 empty] | 3 | OFERENTE | Avantika Colombia S.A.S
PRESUPUESTO OFICIAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | [5 empty] | LOGO DEL OFERENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  |  | VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | VERIFICACIÓN DE UNIDADES | VERIFICACIÓN DE CANTIDADES | VERIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | VERIFICACIÓN DE VALORES TOTALES | PONDERACIÓN DE HABILITACIÓN | VERIFICACIÓN DE REDONDEO | DIFERENCIA | LOGO DEL OFERENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  |  | VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | VERIFICACIÓN DE UNIDADES | VERIFICACIÓN DE CANTIDADES | VERIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | VERIFICACIÓN DE VALORES TOTALES | PONDERACIÓN DE HABILITACIÓN | VERIFICACIÓN DE REDONDEO | DIFERENCIA | LOGO DEL OFERENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  |  | VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | VERIFICACIÓN DE UNIDADES | VERIFICACIÓN DE CANTIDADES | VERIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | VERIFICACIÓN DE VALORES TOTALES | PONDERACIÓN DE HABILITACIÓN | VERIFICACIÓN DE REDONDEO | DIFERENCIA
|  | CIUDAD UNIVERSITARIA | [7 empty] | CIUDAD UNIVERSITARIA | [13 empty] | CIUDAD UNIVERSITARIA | [13 empty] | CIUDAD UNIVERSITARIA
|  | OBJETO: | “Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.” | [6 empty] | OBJETO: | “Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.” | [12 empty] | OBJETO: | “Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.” | [12 empty] | OBJETO: | “Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.”
Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |  |  | Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | [8 empty] | Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | [8 empty] | Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
1.0 | Cabinas de extracción |  |  |  | 0 |  |  | 1.0 | Cabinas de extracción |  |  |  | 441930093 | [8 empty] | 1.0 | Cabinas de extracción |  |  |  | 364045020 | [8 empty] | 1.0 | Cabinas de extracción |  |  |  | 389241800
1.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 1 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, conexión de desague y abasto de agua, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 4 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 1 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, conexión de desague y abasto de agua, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 4 | 45476243 | 181904972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181904972 | 0 | 1.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 1 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, conexión de desague y abasto de agua, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 4 | 34953414 | 139813656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139813656 | 0 | 1.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 1 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, conexión de desague y abasto de agua, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 4 | 38800000 | 155200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155200000 | 0
1.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 2 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diámetro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 2 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 2 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diámetro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 2 | 41086522 | 82173044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82173044 | 0 | 1.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 2 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diámetro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 2 | 33839144 | 67678288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67678288 | 0 | 1.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 2 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diámetro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptor independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de servicios de gases especiales, base, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 2 | 36945500 | 73891000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73891000 | 0
1.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 3 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacdores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de vacío, base, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 3 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacdores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de vacío, base, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 35823050 | 35823050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35823050 | 0 | 1.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 3 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacdores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de vacío, base, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 31765853 | 31765853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31765853 | 0 | 1.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 3 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacdores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, conexión de vacío, base, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 33880000 | 33880000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33880000 | 0
1.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 4 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacadores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 4 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacadores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 | 34559837 | 103679511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103679511 | 0 | 1.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 4 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacadores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 | 30655515 | 91966545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91966545 | 0 | 1.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 4 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indiacadores luminosos de para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 | 30563600 | 91690800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91690800 | 0
1.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 5 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 5 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 38349516 | 38349516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38349516 | 0 | 1.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 5 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 32820678 | 32820678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32820678 | 0 | 1.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de extracción Tipo 5 según especificaciones técnicas. Incluye: acople para conexión a ducto existente de 10" de diametro en acero inoxidable de 1.5 m, cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, dos tomas a 115 V ac, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, borneras de conexión para alimentar el ventilador, conexión del ventilador a la cabina, toma 110V, puebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 34580000 | 34580000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34580000 | 0
2 | Cabinas de flujo laminar vertical |  |  |  | 0 |  |  | 2 | Cabinas de flujo laminar vertical |  |  |  | 208622256 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 208622256 | 0 | 2 | Cabinas de flujo laminar vertical |  |  |  | 155827320 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 155827320 | 0 | 2 | Cabinas de flujo laminar vertical |  |  |  | 102392000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 102392000 | 0
2.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P,ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultavioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P,ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultavioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 34770376 | 173851880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173851880 | 0 | 2.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P,ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultavioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 25971220 | 129856100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129856100 | 0 | 2.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P,ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultavioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 16749500 | 83747500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83747500 | 0
2.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 6 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 6 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 34770376 | 34770376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34770376 | 0 | 2.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 6 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 25971220 | 25971220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25971220 | 0 | 2.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina de flujo laminar vertical Tipo 6 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 6 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventilador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro ULPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 18644500 | 18644500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18644500 | 0
3 | Cabina PCR |  |  |  | 0 |  | ¦ | 3 | Cabina PCR |  |  |  | 23611850 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 23611850 | 0 | 3 | Cabina PCR |  |  |  | 24281179 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 24281179 | 0 | 3 | Cabina PCR |  |  |  | 17260000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 17260000 | 0
3.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina PCR Tipo 7 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventlador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro HEPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina PCR Tipo 7 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventlador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro HEPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 23611850 | 23611850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23611850 | 0 | 3.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina PCR Tipo 7 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventlador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro HEPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 24281179 | 24281179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24281179 | 0 | 3.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cabina PCR Tipo 7 según especificaciones técnicas. Incluye: Cable encauchetado de min. 3 m de longitud con clavija nema 5-20P, ventlador centrífugo, interruptores independientes para control de ventilador (de min 2A) e iluminación, indicadores luminosos para ventilador e iluminación, sensor diferencial de presión o equivalente, indicador de alarma, base, pre filtro, filtro HEPA, luz ultravioleta, toma 110V, pruebas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 17260000 | 17260000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17260000 | 0
4 | ELEMENTOS HIDROSANITARÍOS |  |  |  | 0 |  |  | 4 | ELEMENTOS HIDROSANITARÍOS |  |  |  | 5946000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5946000 | 0 | 4 | ELEMENTOS HIDROSANITARÍOS |  |  |  | 500000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 500000 | 0 | 4 | ELEMENTOS HIDROSANITARÍOS |  |  |  | 8300000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 8300000 | 0
4.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de abasto de agua para cabina de extracción. Incluye: válvula de regulación de 1/2 a 1/2, tubería de PVC RDE 9 de 1/2", adaptadores hembras y/o machos, uniones, codos (45° y/o 90°), buje soldado, acople fleximalla 40 a 60 cm, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de abasto de agua para cabina de extracción. Incluye: válvula de regulación de 1/2 a 1/2, tubería de PVC RDE 9 de 1/2", adaptadores hembras y/o machos, uniones, codos (45° y/o 90°), buje soldado, acople fleximalla 40 a 60 cm, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 594600 | 2973000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2973000 | 0 | 4.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de abasto de agua para cabina de extracción. Incluye: válvula de regulación de 1/2 a 1/2, tubería de PVC RDE 9 de 1/2", adaptadores hembras y/o machos, uniones, codos (45° y/o 90°), buje soldado, acople fleximalla 40 a 60 cm, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 50000 | 250000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250000 | 0 | 4.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de abasto de agua para cabina de extracción. Incluye: válvula de regulación de 1/2 a 1/2, tubería de PVC RDE 9 de 1/2", adaptadores hembras y/o machos, uniones, codos (45° y/o 90°), buje soldado, acople fleximalla 40 a 60 cm, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 700000 | 3500000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500000 | 0
4.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de salida sanitaria de 1 1/2" de max. 2 m de longitud para cabina de extracción. Incluye: Ttubería de PVC de 1 1/2", uniones, codos (45° y/o 90°), sifón, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de salida sanitaria de 1 1/2" de max. 2 m de longitud para cabina de extracción. Incluye: Ttubería de PVC de 1 1/2", uniones, codos (45° y/o 90°), sifón, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 594600 | 2973000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2973000 | 0 | 4.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de salida sanitaria de 1 1/2" de max. 2 m de longitud para cabina de extracción. Incluye: Ttubería de PVC de 1 1/2", uniones, codos (45° y/o 90°), sifón, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 50000 | 250000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250000 | 0 | 4.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de salida sanitaria de 1 1/2" de max. 2 m de longitud para cabina de extracción. Incluye: Ttubería de PVC de 1 1/2", uniones, codos (45° y/o 90°), sifón, limpiador, soldadura, cinta sellante de teflon y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 5 | 960000 | 4800000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800000 | 0
5 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 0 |  |  | 5 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 8849076 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 8849076 | 0 | 5 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 22642600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 22642600 | 0 | 5 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 25203100 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 25203100 | 0
5.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubing en acero inox. De 1/4" del tipo TUBING 1/4 SS-T4-S-035-6ME | m | 102 | 0 | 0 |  |  | 5.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubing en acero inox. De 1/4" del tipo TUBING 1/4 SS-T4-S-035-6ME | m | 102 | 69568 | 7095936 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7095936 | 0 | 5.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubing en acero inox. De 1/4" del tipo TUBING 1/4 SS-T4-S-035-6ME | m | 102 | 97000 | 9894000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9894000 | 0 | 5.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubing en acero inox. De 1/4" del tipo TUBING 1/4 SS-T4-S-035-6ME | m | 102 | 118700 | 12107400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12107400 | 0
5.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de conector macho en acero inox. De 1/4" del tipo conector macho ¼” NPT-OD - Rosca NPT | und | 56 | 0 | 0 |  |  | 5.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de conector macho en acero inox. De 1/4" del tipo conector macho ¼” NPT-OD - Rosca NPT | und | 56 | 14370 | 804720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 804720 | 0 | 5.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de conector macho en acero inox. De 1/4" del tipo conector macho ¼” NPT-OD - Rosca NPT | und | 56 | 72500 | 4060000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4060000 | 0 | 5.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de conector macho en acero inox. De 1/4" del tipo conector macho ¼” NPT-OD - Rosca NPT | und | 56 | 99000 | 5544000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5544000 | 0
5.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de reducción tuerca en acero inox. De 1/2" a 1/4" | und | 28 | 0 | 0 |  |  | 5.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de reducción tuerca en acero inox. De 1/2" a 1/4" | und | 28 | 14370 | 402360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402360 | 0 | 5.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de reducción tuerca en acero inox. De 1/2" a 1/4" | und | 28 | 237700 | 6655600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6655600 | 0 | 5.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de reducción tuerca en acero inox. De 1/2" a 1/4" | und | 28 | 168500 | 4718000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4718000 | 0
5.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unión en acero inox. De 1/4" OD-OD del tipo TUBE FITTING UNION 1/4" TUBE OD | und | 15 | 0 | 0 |  |  | 5.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unión en acero inox. De 1/4" OD-OD del tipo TUBE FITTING UNION 1/4" TUBE OD | und | 15 | 14370 | 215550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215550 | 0 | 5.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unión en acero inox. De 1/4" OD-OD del tipo TUBE FITTING UNION 1/4" TUBE OD | und | 15 | 108700 | 1630500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1630500 | 0 | 5.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unión en acero inox. De 1/4" OD-OD del tipo TUBE FITTING UNION 1/4" TUBE OD | und | 15 | 153800 | 2307000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2307000 | 0
5.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de regleta de soporte para tuberías del tipo PLATINAS DE SUJECIÓN DE TUBO 1/4-MS-TSS-7 | und | 23 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de regleta de soporte para tuberías del tipo PLATINAS DE SUJECIÓN DE TUBO 1/4-MS-TSS-7 | und | 23 | 14370 | 330510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330510 | 0 | 5.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de regleta de soporte para tuberías del tipo PLATINAS DE SUJECIÓN DE TUBO 1/4-MS-TSS-7 | und | 23 | 17500 | 402500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402500 | 0 | 5.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de regleta de soporte para tuberías del tipo PLATINAS DE SUJECIÓN DE TUBO 1/4-MS-TSS-7 | und | 23 | 22900 | 526700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526700 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 688959275 | [6 empty] | TOTAL DIFERENCIA | 0 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 567296119 | [6 empty] | TOTAL DIFERENCIA | 0 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 542396900 | [6 empty] | TOTAL DIFERENCIA | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0 |  |  | IVA |  |  |  | 19% | 130902262.25 | [6 empty] | % DIFERENCIA | 0% | IVA |  |  |  | 19% | 107786262.61 | [6 empty] | % DIFERENCIA | 0% | IVA |  |  |  | 19% | 103055411 | [6 empty] | % DIFERENCIA | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 819861537.25 | [8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 675082381.61 | [8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 645452311
|  |  |  | DIRECCIÓN COSTO DIRECTO |  |  |  | Instrumentación y Servicios S.A.S | [13 empty] | CTL Company Ltda | [13 empty] | Avantika Colombia S.A.S
|  |  |  | DIRECCION INICIAL | DIFERENCIA DIRECCIÓN |  |  | OK | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | OK | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | OK | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 15 | 16
VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTO |  | ESTATUS |  | OFERENTE | COSTOS DIRECTOS TOTALES
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | H |  | 1 | 688959275 | $O$31 | 15
2 | CTL Company Ltda | H |  | 2 | 567296119 | $AE$31 | 31
3 | Avantika Colombia S.A.S | H |  | 3 | 542396900 | $AU$31 | 47

## 4.4 REQUISITOS COMERCIALES
EVALUACIÓN DE REQUISITOS COMERCIALES
N° | PROPONENTES | 4.4.1 Ser en PESOS COLOMBIANOS. | 4.4.2 Incluir todos los costos, gastos impuestos, tasas y contribuciones en los que deba incurrir el PROPONENTE para cumplir el objeto de la INVITACIÓN. | 4.4.3 Tener una vigencia mínima de SESENTA (60) días calendario, contados a partir de del cierre de la invitación, prorrogable en un plazo igual, en caso que no se pueda adjudicar en dicho término | 4.4.4 No modificar los formatos del Proceso de Contratación, salvo autorización expresa. | 4.4.5 Ser irrevocable, una vez presentada (artículo 846 del Código de Comercio). Garantía de seriedad de la propuesta por una cuantía igual al 10% del P.O. y vigencia de 60 días | 4.4.7 Los ítems que tengan la misma descripción deberán tener el mismo valor económico. | 4.4.8 El proponente debe presentar carta de representación exclusiva del fabricante | 4.5.2 El proponente presentó valores diferentes para ítems iguales? | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | 1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | NH
2 | CTL Company Ltda | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 2 | CTL Company Ltda | H
3 | Avantika Colombia S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 3 | Avantika Colombia S.A.S | H

## RESUMEN
NRO | OFERENTE | ESTATUS EXPERIENCIA GENERAL | ESTATUS CAPACIDAD FINANCIERA | ESTATUS REQUISITOS COMERCIALES | ESTATUS VERIFICACIÓN PRESUPUESTO | ESTATUS REQUISITOS JURÍDICOS | ESTATUS REQUISITOS TÉCNICOS | ESTATUS GENERAL | CONCLUSIONES
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S | H | H | NH | H | H | NH | NH | No allego los documentos solicitados: carta de representación exclusiva del fabricante, certifcados de cumplimiento y declaraciones de conformidad con las normas realacionadas en la propuesta técnica, a pesar de haberlo requerido el 2 y 5 de marzo de 2020.
2 | CTL Company Ltda | H | H | H | H | H | H | H | El proponente presenta la propuesta técnica con los certificados y declaraciones de conformidad con las normas referidas en cada una de las cabinas ofertadas, los catalogos de los equipos permiten hacer un análisis de sus componentes y operación de las mismos.
3 | Avantika Colombia S.A.S | H | H | H | H | H | NH | NH | No presenta certificados de cumplimiento ni declaraciones de conformidad con las normas relacionadas en la propuesta técnica, presenta carta de la Empresa BIOWEB Colombia, su técnico esta certificado para instalación, operación y mantenimiento de sistemas de filtración de aire, dicho alcance no lo cualifica para certificar las normas referidas.

## Cálculo Pt2
CALCULO DE Pt2
| Número total de ítems |  |  | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA Pt2: |  |  | Método de evaluación
| IR | 4 |  | (IR) Ítems representativos |  | (IRES) Ítems restantes | Media aritmética
| IRES | 11 |  | 150 |  | 50
| Item | Proponente | 1 | 2 |  | 3
|  | Estado | No habilitado | Habilitado |  | No habilitado
| Pt2A |  |  | 150
| Pt2B |  |  | 50
| Pt2 TOTAL |  |  | 200
(IR) ITEMS REPRESENTATIVOS
1 | 1.1 | 34953414 |  | 34953414 | 37.5
2 | 1.2 | 33839144 |  | 33839144 | 37.5
3 | 1.4 | 30655515 |  | 30655515 | 37.5
4 | 2.1 | 25971220 |  | 25971220 | 37.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(IRES) ITEMS RESTANTES
1 | 1.3 | 31765853 |  | 31765853 | 4.5455
2 | 1.5 | 32820678 |  | 32820678 | 4.5455
3 | 2.2 | 25971220 |  | 25971220 | 4.5455
4 | 3.1 | 24281179 |  | 24281179 | 4.5455
5 | 4.1 | 50000 |  | 50000 | 4.5455
6 | 4.2 | 50000 |  | 50000 | 4.5455
7 | 5.1 | 97000 |  | 97000 | 4.5455
8 | 5.2 | 72500 |  | 72500 | 4.5455
9 | 5.3 | 237700 |  | 237700 | 4.5455
10 | 5.4 | 108700 |  | 108700 | 4.5455
11 | 5.5 | 17500 |  | 17500 | 4.5455
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Note on B74: Este ítem debería ser el 1,5

## 10. EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-130-2019
“Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.”
EVALUACIÓN ECONÓMICA - DEFINICIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE PUNTAJE
TRM día siguiente |  | 3440.96 | Asignar de acuerdo al proceso |  |  | MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A TRM | [5 empty] | Presupuesto Total | 827307305
Fecha |  | 2020-02-11 | 1 | Desviación estándar |  | 2 | Media aritmética |  | 567296119 |  |  | # propuestas (n) | 1
Max Total Costo Directo |  | 695216223 | 2 | Media aritmética
[7 empty] | MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR PARA Pti |  |  | TOTAL
|  |  |  | *H=Habilitado NH=No habilitado |  |  | 100 | 150 | 50 | 300
Nro | NOMBRE OFERENTE |  |  | ESTADO* | TOTAL COSTOS DIRECTOS | PUNTAJE (Pt1) | PUNTAJE (Pt2A) | PUNTAJE (Pt2B) | PUNTAJE TOTAL | ORDEN | OBSERVACIONES CON RESPECTO A LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ORDEN
1 | Instrumentación y Servicios S.A.S |  |  | NH | [9 empty] | 300 | 1
2 | CTL Company Ltda |  |  | H | 567296119 | 100 | 150 | 50 | 300 | 1 |  |  |  |  | 2
3 | Avantika Colombia S.A.S |  |  | NH | [10 empty] | 3

## 5_REQUISITOS TÉCNICOS
RESUMEN HABILITACIÓN
TIPO DE CABINA |  | CONDICION DE HABILITACIÓN
| Instrumentación y Servicios S.A.S | CTL Company Ltda | Avantika Colombia S.A.S
CE-TIPO 1 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
CE-TIPO 2 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
CE-TIPO 3 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
CE-TIPO 4 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
CE-TIPO 5 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
CFL | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
PCR | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
ESTATUS | NH | H | NH