## Mascarilla quirúrgica
MASCARILLA QUIRÚRGICA O TAPABOCAS
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| MASCARILLA QUIRÚGICA O TAPABOCAS | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Mascarilla quirurgica o tapabocas que ofrece protección al contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales. | Personal administrativo y docente que no pertenece al área de la salud ni atención directa de pacientes probables o confirmados de COVID10
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Nariz, boca y vías respiratorias.
FORMA DE USO
Lávese las manos con agua y jabón, antes de colocarse el tapabocas. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Mascarilla quirúrgica desechable en tela no tejida, con 2 elasticos de sujecion y adaptador nasal ajustable. Termosellada.
IMPORTANTE
Nunca use esta mascarilla en caso de presentar deterioro y/o si esta húmedo. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Debe utilizarse correctamente y bien colocados en la pieza facial. |  | ALMACENAMIENTO
Deben ser desechados diariamente en una caneca debidamente rotulada, haciendo uso de bolsas y recipientes de color rojo.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Al realizar la inspección, verifique que la mascarilla se encuentre en buen estado,sin presencia de deterioro. Nota: por ningún motivo utilice la del compañero.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
NA |  | En caso de deterioro, humedad o sucieda, depositela en las cencas destinadas por la universidad.
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Mascarilla textil (antifluido)
MASCARILLA QUIRÚRGICA O TAPABOCAS
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| MASCARILLA DE MATERIAL TEXTIL (ANTIFLUIDO) | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Mascarilla que ofrece protección al contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales. | Personal administrativo y docente que no pertenece al área de la salud ni atención directa de pacientes probables o confirmados de COVID10
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Nariz, boca y vías respiratorias.
FORMA DE USO
Lávese las manos con agua y jabón, antes de colocarse el tapabocas. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. Después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Mascarilla en material textil con eficacia de filtración bacteriana ≥ 90%, respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) ≤ 60 y resistente a salpicaduras. Duración 50 lavadas aproximadamente.
IMPORTANTE
Nunca use esta mascarilla en caso de presentar deterioro y/o si esta húmedo. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Se puede usar durante un día de manera continua. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Debe utilizarse correctamente y bien colocados en la pieza facial. |  | ALMACENAMIENTO
Cuando esté fuera de uso, almacene dentro de una bolsa ziploc, alejados de áreas contaminadas. Deben ser desechados en una caneca debidamente rotulada, haciendo uso de bolsas y recipientes de color rojo, cuando estas ya se encuentren deterioradas.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Al realizar la inspección, verifique que la mascarilla se encuentre en buen estado,sin presencia de deterioro o suciedad. Nota: por ningún motivo utilice la del compañero.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
NA |  | En caso de deterioro, depositela en las cencas destinadas por la universidad.
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Respirador N95
RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO N95
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Respirador libre de mantenimiento N95, ofrece protección para material partículado, inhalable, torácico y respirable. | Médicos y laboratoristas, que manipulen muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Nariz, boca y vías respiratorias.
FORMA DE USO
Manipule el respirador con las manos limpias y secas. Acóplelo a la cara, verifique que el clip nasal quede sobre la nariz y las bandas de sujeción atravesando la coronilla de la cabeza y el cuello. Deberán ser desechados después de 8 a 10 horas de uso.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Respirador con sello hermético contra la piel, que no permita el paso de partículas (< 5 micras) y con filtración al menos del 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Con certificació NIOSH
IMPORTANTE
No interfiere en la comunicación. El clip de la nariz facilita el ajuste perfecto. No requiere limpieza. |  | LIMPIEZA Y SECADO
No aplica
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
No lo exponga innecesariamente, cuando no lo esté utilizando guárdelo en una bolsa plástica cerrada o sellada. |  | ALMACENAMIENTO
Guárdelos en una bolsa de plástico cerrada , evite dejarlo expuesto a presencia de químicos y material partículado, esto acelera la saturación del filtro.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Verifique que no esté averiado, que las bandas de suspensión no estén deterioradas y que el clip de la nariz no este dañado.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Deséchelo cuando se averíen las bandas de sujeción, cuando perciba el contaminante, este mojado o sienta dificultad para respirar. En cualquiera de estos casos realice cambio por uno nuevo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe cumplir especificaciones técnicas de retención de partículas y de fabricación
NTC 3852
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Gafas de seguridad
GAFAS DE SEGURIDAD
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| GAFAS DE SEGURIDAD | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Lentes para protección visual en policarbonato, para trabajos en interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. | Médico y personal de laboratorio (al tratar muestras y/o pacientes con COVID-19) en los que no se generan aerosoles
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Ojos
FORMA DE USO
Para una correcta protección, coloque las gafas en su rostro de manera que quede bien ajustado
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Gafas con marco de PVC flexible, Visor policarbonato, Filtro UV, con protección bilateral antiempañante y que se adhiera a la piel. Gafas con sello de adherencia con la piel de la cara, marco con PVC flexible para adaptarse fácilmente a todos los contornos de la cara con presión uniforme, encerrar los ojos y las áreas circundantes, usuarios de alojamiento con gafas graduadas, con lente de plástico transparente con tratamientos resistentes a la niebla y a los arañazos, con sistema ajustable para asegurar firmemente y no liberarse durante la actividad clínica, con ventilación indirecta para evitar la niebla, puede ser reutilizable (siempre que se disponga de las disposiciones adecuadas para la descontaminación) o desechable.
IMPORTANTE
El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada. No deben ser usados como medio de protección contra otros peligros, tales como temperaturas extremas, calor excesivo. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Limpie después de cada uso con alcohol y lave al finalizar la jornada con agua y jabón finalizando el enjuague con hipoclorito de sodio al 0.1%.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Procure limpiar las gafas después de cada uso que estén libres de suciedad |  | ALMACENAMIENTO
Deben ser almacenados en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y químicos corrosivos.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Antes de utilizar las gafas, realice una inspección asegurando que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte estén en deterioro o dañada. En caso de que este artículo incluya cordón o banda de sujeción, asegúrese anclarlo y ajustarlo correctamente.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Cuando se deteriore, o se encuentre rayada que impida la buena visualización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Norma ANSI Z87.1/CE EN 166
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Protector Facial
VISOR Y/O CARETA (PROTECTOR FACIAL)
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| PROTECTOR FACIAL | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Es un protector de los ojos y mucosas que cubre la totalidad del rostro. | Médico y personal de laboratorio (al tratar muestras y/o pacientes con COVID-19).
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Ojos y Cara.
FORMA DE USO
Ajuste la banda a la cabeza, de tal manera que sea cómoda para usted y con la pantalla totalmente bajada.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Careta de bioseguridad protectora , antiempañante, resistente a las sustancias químicas y a los impactos
IMPORTANTE
No aplica |  | LIMPIEZA Y SECADO
La pantalla facial, se debe limpiar diariamente con agua y jabón, además de desinfectar, siempre que el personal de la salud, tenga contacto con muestras y/o pacientes con COVID-19. Para los demás procesos se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
los protectores deben desinfectarse periódicamente y no pueden ser usados por otros compañeros, se deben seguir las indicaciones dadas por los fabricantes para que el tratamiento no afecte a las características |  | ALMACENAMIENTO
Guarde siempre la pantalla facial limpia y seca, alejadas de fuentes de calor, humedad, polvo y presencia de productos químicos, herramientas o materiales que puedan ensuciarlas o dañarlas
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Antes de comenzar las labores diarias, el usuario deberá revisar cuidadosamente el estado de todas las piezas que componen el protector facial, verificando sobre todo la claridad del lente.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
Visera y sistema de ajuste |  | De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NA
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Guantes de nitrilo
GUANTES DE NITRILO
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| GUANTE DE NITRILO | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| El nitrilo es un material sintético, bastante resistente a la gran mayoría de productos químicos. | Personal médico y de laboratorio, que manipule muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Manos, dedos y muñecas.
FORMA DE USO
Antes de colocarse los guantes, asegúrese que sus manos estén limpias y secas. Cálcese el guante verificando que quede lo más ajustado posible a su mano, especialmente en los espacios interdigitales. En caso de tener heridas, debe cubrirlas con micro poro antes de calzarse los guantes
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Fabricado en nitrilo, desechables, hipoalergénicos, no estériles, con alta resistencia a la elongación, con entalcamiento leve interno, puño con reborde.
IMPORTANTE
Este tipo de guantes no ofrece alta resistencia al corte, por lo que no debe utilizarse con este fin. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Desecharlos y disponerlos como residuo peligroso.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Es de uso individual, evite utilizar los guantes de su compañero, ya que el ajuste de |  | ALMACENAMIENTO
de éstos a su mano es muy importante, tanto para su comodidad como para su seguridad. |  | Deben guardarse limpios y secos, preferiblemente estirados, fuera del alcance de la luz solar y alejados del calor
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Verifique que los guantes no tengan cortes, rasgaduras, perforaciones.
Revise que los guantes estén secos y libres de humedad.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Cuando los guantes presenten partes rotas o defectuosas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe cumplir con la norma EN 374-1,2,3.
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Guantes de goma o caucho
GUANTES DE GOMA O CAUCHO
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| GUANTES DE GOMA O CAUCHO | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Proporciona la comodidad de un guante de agarre. | Procedimientos de limpieza, desinfección de áreas crítcias COVID-19 y/o durante manipulación de residuos.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Manos, dedos y muñecas.
FORMA DE USO
Antes de colocarse los guantes, asegúrese que sus manos estén limpias y secas. Cálcese el guante verificando que quede lo más ajustado posible a su mano, especialmente en los espacios interdigitales. En caso de tener heridas, debe cubrirlas con microporo antes de calzarse los guantes.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Guantes resistentes a sustancias químicas, libres de costuras y con largo hasta el antebrazo.
IMPORTANTE
Este tipo de guantes no ofrece alta resistencia al corte, por lo que no debe utilizarse con este fin. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Se realizará el lavado de los guantes al finalizar la jornada, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Para la desinfección se empleará la técnica de inflarlos y sumergirlos en agua, haciendo presión; si se observan burbujas serán desechados, en caso contrario serán puestos a secar a temperatura ambiente en un lugar fresco.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Es de uso individual, evite utilizar los guantes de su compañero, ya que el ajuste de éstos a su mano es muy importante, tanto para su comodidad como para su seguridad. |  | ALMACENAMIENTO
Deben guardarse limpios y secos, preferiblemente estirados, fuera del alcance de la luz solar y alejados del calor
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Verifique que los guantes no tengan cortes, rasgaduras, perforaciones.
Revise que los guantes estén secos y libres de humedad.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Cuando los guantes presenten partes rotas o defectuosas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NTC1726, Caucho. Guantes de caucho para uso industrial
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Uniforme antifluido
UNIFORME ANTIFLUIDOS
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| UNIFORME ANTIFLUIDOS | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Impide el paso de fluidos a traves de la tela por salpicaduras y posible transmisión de enfermedades. | Personal médico y de laboratorio, que manipule muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Cuerpo
FORMA DE USO
Para una correcta protección, colóquese el uniforme y verifique que le ajuste bien y que sea cómodo para usted.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Poliéster 100% tela antifluido
IMPORTANTE
Estilo o talla que permita el libre movimiento de las extremidades superiores e inferiores y estilo a convenir según las condiciones del servicio o actividad de la unidad académica o administrativa, evitar deambular con ellos por fuera de sitios de labor. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Lavar a mano y/o en máquina, con agua fría y jabón suave, no sacar al sol, no usar blanqueador productos clorados, no dejar en remojo , no usar secadora, ni plancha tibia
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Lavarlo cada que se use ya que algunas sustancias al tocar el cuerpo podrían producir lesiones en la piel (quemaduras, infecciones, hongos) |  | ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco, libe de contaminación y humedad. No almacenar cerca de fuentes de calor
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Comprobar que no estén roto o desgarrado.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No aplica
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Bata antifluidos
BATA ANTIFLUIDOS MANDA LARGA CON RESORTE EN PUÑO
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| BATA ANTIFLUIDOS MANDA LARGA CON RESORTE EN PUÑO | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Evita el contacto corporal del tronco, miembros superiores e inferiores, protegiéndolos de peligros relacionados con labores que implican exposición a sustancias de laboratorio. | Personal médico y de laboratorio, que manipule muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Cuerpo
FORMA DE USO
Para una correcta protección, colóquese el uniforme y verifique que le ajuste bien y que sea cómodo para usted.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Poliéster 100% tela antifluido
IMPORTANTE
Estilo o talla que permita el libre movimiento de las extremidades superiores e inferiores y estilo a convenir según las condiciones del servicio o actividad de la unidad académica o administrativa. Evitar deambular con ellos por fuera del espacio de labor. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Lavar a mano y/o a máquina, con agua fría y jabón suave, no sacar al sol, no usar blanqueador productos clorados, no dejar en remojo , no usar secadora, ni plancha tibia.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Lavarlo cada que se use ya que algunas sustancias al tocar el cuerpo podrían producir lesiones en la piel (quemaduras, infecciones, hongos).Es importante al llevar puesta la bata antifluidos, evitar deambular por areas comunes o por fuera de sitios de labor. |  | ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco, libe de contaminación y humedad. No almacenar cerca de fuentes de calor
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Comprobar que no estén roto o desgarrado.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
Cierre, resorte del puño |  | El equipo de protección personal, requeriré ser cambiado cuando presente deterioro que provoque que la parte corporal protegida tenga contacto con el medio externo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No Aplica
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Polainas desechables
POLAINAS DESECHABLE
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| GUANTE DE LÁTEX | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Las polainas desechables, son fabricadas en polipropileno extruido con goma estampada. Para uso en entornos limpios e higiénicos. | Médicos y personal de laboratorio que manipule muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Pies
FORMA DE USO
Antes de colocarse las polainas asegúrese que sus zapatos se encuentren limpios y secos. Cálcese que la polaina quede bien ajustada en sus pies, con el fin de que le permita moverse con seguridad y no vaya a generar un riesgos de caída.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Polaina antideslizante, no estéril, no tejida. Libre de hebras, ni partículas volátiles, lisa, sin deformaciones. Sellado con ultrasonido. Con recuento controlado microbiano. En Polipropileno (PP) con elástico de látex natural. Dimensión estándar. De un solo uso.
IMPORTANTE
Barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames de líquidos, fluidos corporales y salpicaduras. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Desechar como residuo peligrosos, cuando termine su exposición con muestras y/o a pacientes.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
Es de uso individual, evite utilizar las polainas de su compañero, ya que el ajuste de su pies es muy importante, tanto para su comodidad como para su seguridad. |  | ALMACENAMIENTO
Deben guardarse limpios, secos y alejados del calor
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Verifique que las polainas no tengan cortes, rasgaduras, perforaciones.
Revise que las polainas estén secos y libres de humedad.
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Son desechables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe cumplir con la norma ISO 13485
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa

## Traje Tyvek
TRAJE TYVEK CLASSIC
DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
| TRAJE TYVEK | TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE
| Este traje favorece significativamente la protección corporal ante diversos agentes biológicos presentes en el ambiente y entorno laboral. | Médicos y personal de laboratorio que manipule muestras y/o pacientes con COVID-19.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Cabeza excepto area facial , miembros superiores hasta la muñeca , tronco corporal y miembros inferiores hasta los tobillos
FORMA DE USO
Tener en cuenta protocolo de circulación con el traje colocado según el área de uso. Tener los demás elementos de protección personal que se requieren para reforzar el uso de este traje ( gafas, protección respiratoria; guantes , Visor o careta; polainas etc. Verifique que el traje sea cómodo para su movimiento y actividad a ejecutar. Evite utilizar equipos y/o accesorios que puedan dañar el traje. Solo para uso de personal competente y entrenado.
ESPECIFICACIONES DEL EPP
Elaborado con protocolos de producción que garanticen el cumplimiento de las normas de bioseguridad, tela antifluido con procesos antibacteriales, antialérgico, no estéril, libre de patógenos, reutilizable y lavable. Duración aproximada de 6 meses.
IMPORTANTE
Ofrece una protección segura, fiable y comprobada contra más de 150 sustancias peligrosas y en múltiples aplicaciones. El uso de equipos de protección individual como este es una medida esencial para las personas que realizan tareas de cuidados a pacientes, tratamiento, transporte, acciones preventivas y descontaminación, no sólo por su propia seguridad, sino también por la de su entorno. A este respecto, existen varios objetivos prioritarios: • Contener de forma eficaz el brote de la infección, • Prevenir la extensión de la infección hacia áreas no infectadas, • Evitar la contaminación y la infección entre los trabajadores. • Cumplir los requisitos de salud y seguridad al manipular muestras, recolección de sustancias y otros. |  | LIMPIEZA Y SECADO
Se debe depositar en una bolsa roja previa aspersión con hipoclorito de sodio al 0.1 % y etiquetar como EPP reutilizable COVID-19, para ser enviados a lavandería.
PRECAUCIONES CON EL EQUIPO
No utilice este equipo en las siguientes situaciones: • Ambientes con riesgos mecánicos elevados (abrasión, cortes, rasgados). • Exposición a sustancias peligrosas que exceda la certificación. Es de uso individual, Evite reuso ** No protege contra las radiaciones. |  | ALMACENAMIENTO
Este producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Antes de colocarse el traje verifique que este sea su talla, y esté en buenas condiciones ( verirficar que no este rasgado, ni sucio),
REPUESTOS |  | REPARACIÓN O REPOSICIÓN
No aplica |  | Este traje debe cambiarse si se daña o resulta altamente contaminado y se debe desechar como un residuo peligrososo. . No contiene compuestos halógenos, por lo que se puede desechar sin producir otros residuos que deterioren el medio ambiente o la salud.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe cumplir con la norma EN 14126 Tipo 3B, o en su defecto cumplir con las categorias categoría III, tipo 5/6 EN 340, EN ISO 13982-1
* Las imágenes son ilustrativas, la marca es decisión de cada unidad académica y/o administrativa