## FORMATO PROPUESTA DIF-025-2023
ANEXO 3 FORMATO PRESENTACION PROPUESTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  |  |  | NOMBRE DEL OFERENTE
OBJETO |  |  |  |  | LOGO DEL OFERENTE
EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a vender a los precios ofertados y entregar en el almacén ubicado en el bloque 28 de la Ciudadela Universitaria, calle 67 Nro. 53-108 de la ciudad de Medellín, los sistemas de descarga tipo push (griferías completas y repuestos) de la marca específica DOCOL y suministrados por un distribuidor autorizado, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas (Anexo 1) y la propuesta presentada por el contratista.
N | CODIGO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA AMPLIADA | Unidad medida base | CANT | V/R UNIT | V/R UNITARIO TOTAL | REFERENCIA FOTOGRAFICA
1 | 6000005 | VALVULA/DESCARGA ANTIVAND/SANIT PARED | Válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4", presión de 14 a 57 PSI, temperatura máxima de 40ª C, caudal de 4,8 Litros/Minuto, libre de golpe de ariete, registro integrado que cierra y regula el caudal de agua. Importado Docol | UN | 15 | 100000
2 | 6008747 | BOTON ACCION/ANTIVAND VALV/DESCARG SANIT | Botón de accionamiento antivandálico, sin tornillos a la vista, metálico cromado. Importado Docol. Para válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" | UN | 15 | 120000
3 |  | BOTON ACCION/ANTIVAND VALV/DESCARG SANIT/ADA DOCOL BENEFIT | Botón antivandálico con palanca de accionamiento ADA La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50% Cumple con ADA Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria Para válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" | UN | 20 | 305000
4 | 6001774 | ACCES/CONEX SUPERIOR SANIT VALV DESCARGA | Accesorio para conexión superior sanitario. Para válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" | UN | 15 | 175000
5 | 6001643 | CARTUCHO COMPLETO VALV DESC SANIT DOCOL | Cartucho completo para válvula de descarga de sanitario A.P. de 1 1/4" Marca Docol | UN | 160 | 95000
6 |  | KIT PISTON COMPLETO PARA VD 1 1/4" | KIT PISTON COMPLETO PARA VD 1 1/4", para Válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" Numeral 4 del diagrama de despiece | UN | 200 | 28000
7 |  | KIT TAMPA/SEDE VD 1 1/4" | KIT TAMPA/SEDE VD 1 1/4", para Válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" Numeral 6 del diagrama de despiece | UN | 200 | 35000
8 |  | KIT CARTUCHO PARA VD 1 1/4" | KIT CARTUCHO PARA VD 1 1/4", para Válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" Numeral 7 del diagrama de despiece | UN | 200
9 |  | KIT CANASTILLA DE PLASTICO PARA VD 1 1/4" | KIT CANASTILLA DE PLASTICO PARA VD 1 1/4", para Válvula de descarga antivandálica Leed para sanitario con entrada vertical para instalación en pared, alta presión, suministro de 1 1/4" Numeral 9 del diagrama de despiece | UN | 200
10 |  | REPUESTO KIT RETENEDOR PARA VD 1 1/4" | KIT RETENEDOR PARA VD 1 1/4", DE SANITARIO. MARCA DOCOL SEGÚN DESPIECE #11 | UN | 70
11 |  | REPUESTO KIT RESORTE VD 1 1/4" | KIT RESORTE VD 1 1/4", DE SANITARIO. MARCA DOCOL SEGÚN DESPIECE #12 | UN | 70
12 | 6001661 | REGISTRO / VALVULA DESCARGA ALTA PRESION REPUESTO KIT CILINDRO DE PLASTICO PARA VD 1 1/4" | Registro para válvula de descarga de 1 1/4" Alta Presión KIT CILINDRO DE PLASTICO PARA VD 1 1/4", DE SANITARIO. MARCA DOCOL SEGÚN DESPIECE #1 | UN | 150
13 | 6008748 | VALVULA ANTIV ORINAL/PUSH PARED PRES/ALT | Válvula antivandálica push para orinal Leed con entrada horizontal para instalación en pared, alta presión, cierre automático 6 segundos apróx., suministro de 3/4", presión de 11 a 57 PSI, temperatura máxima de 40ª C, caudal de 0,473 Litros/Minuto. | UN | 30 |  | 0
14 |  | TUBO PARA ORINAL ANTIVANDALICO | TUBO PARA ORINAL ANTIVANDALICO, ACCESORIOS PARA ORINAL DOCOL CONEXIÓN SUPERIOR | UN | 30 |  | 0
15 | 6003137 | CARTUCHO COMP LAVAMAN/ORINAL ANTIV PARED | Cartucho completo para grifería lavamanos de pared y Orinal antivandalico Marca Docol. | UN | 150 |  | 0
16 | 6001776 | CILINDRO PRESSMATIC ORINAL DIAMET2 DOCOL | Cilindro para griferia pressmatic (Orinales) Diámetro 2, Importada, Marca Docol | UN | 150 |  | 0
17 | 6008746 | VALVULA ANTIV DUCHA CAUDAL CONST PRES/ALT | Válvula antivandálica Leed, con ducha de caudal constante, cromada, suministro de 3/4", presión de 3 a 57 PSI, temperatura máxima de 40ª C, cierre automático en 40 segundos, caudal de 6,6 Litros/Minuto, Línea pressmatic. Importado Docol | UN | 5 |  | 0
18 | 6001660 | CARTUCHO COMPLETO DUCHA ANTIVANDAL DOCOL | Cartucho completo para grifería ducha antivandalico Marca Docol. | UN | 150 |  | 0
19 | 6001775 | CILINDRO PRESSMATIC DUCHA DIAMET 2 DOCOL | Cilindro para griferia pressmatic (ducha) Diámetro 2, Importada, Marca Docol | UN | 150 |  | 0
20 | 6008749 | Escudo para ducha DOCOL | Escudo para ducha DOCOL | UN | 50 |  | 0
21 |  | REJILLA Y TORNILLO DE DUCHAS | REJILLA Y TORNILLO DE DUCHAS, Para Válvula antivandálica Leed, con ducha de caudal constante, cromada, suministro de 3/4", presión de 3 a 57 PSI, temperatura máxima de 40ª C, cierre automático en 40 segundos, caudal de 6,6 Litros/Minuto, Línea pressmatic. Importado Docol Numeral 15 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
22 | 6005994 | VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL | Válvula de pedal para piso o pared, accionamiento con palanca en cualquier sentido que facilita la manipulación con pie o rodilla, suministro de 1/2", presión de 3 a 57PSI, temperatura máxima del agua 40 °°, Línea Pedalmatic. Importado Docol | UN | 15 |  | 0
23 | 6002195 | CUELLO GANSO/LAVAMANOS GIRAT VALVU/PEDAL | Cuello ganso para lavamanos giratoria, instalación de mesón, acabado metálico cromado, conexión especial para válvulas de pedal. Importado Docol | UN | 15 |  | 0
24 |  | KIT DE EJE DE ACERO INOXIDABLE | KIT DE EJE DE ACERO INOXIDABLE, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 0071600 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
25 |  | KIT CANASTILLA MONTADO | KIT CANASTILLA MONTADO, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17991300 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
26 |  | KIT DE RESORTE | KIT DE RESORTE, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17991600 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
27 |  | KIT DE SELLADO | KIT DE SELLADO, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17991800 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
28 |  | KIT DE RETENCIÓN | KIT DE RETENCIÓN, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17991900 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
29 |  | KIT DE PISTON | KIT DE PISTON, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17992000 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
30 |  | KIT DE CILINDRO | KIT DE CILINDRO, PARA VALV/PEDAL PISO/PARED ACCI PALANCA DOCOL Numeral 17992900 del diagrama de despiece | UN | 20 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 19% | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES:
1 | Se deben redondear los valores unitarios a cifras sin decimales
2 | Los proponentes deben cotizar solo la marca y referencia de los productos aca requeridos por la Universidad. No se aceptan marcas ni referencias diferentes
3 | Los productos que cotizan los proponentes deben ser de primera calidad, originales con certificado y deben ser suministrados por un distribuidor autorizado directamente por la marca DOCOL
4 | Los proponentes no deben modificar las especificaciones técnicas, marcas, unidades ni cantidades de este cuadro, hacerlo es causal de rechazo de la propuesta
5 | La propuesta entregada debe incluir nombre, NIT y logo de la empresa e ir firmada por el representante legal.
6 | El proponente debe revisar, verificar y corregir, si es del caso, las fórmulas de cálculo
7 | Si el proponente no retiene IVA debe expresarlo matemáticamente en el cuadro respectivo de las fórmulas de cálculo
8 | SE DEBE TENER EN CUENTA, QUE POR LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO, AL CONTRATISTA QUE SE ADJUDIQUE ÉSTE CONTRATO, LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA LE DEFINIRÁ LAS CANTIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN, HASTA AJUSTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DEFINIDO PARA ESTE CONTRATO
9 | TENER EN CUENTA LAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS COMO REFERENCIA DE LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN
10 | El valor de la propuesta no puede superar el presupuesto oficial, es decir la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($152.099.255), IVA del 19%