## CUADRO DE CANTIDADES
|  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | OBJETO: | “Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de Uraba y Seccional bajo Cauca"
|  |  | VALOR DEL PROYECTO: |  |  | 0
CUADRO DE VALORES UNITARIOS DIF-068-2022
ITEM | R/NR | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE EQUIPOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN CADA UNA DE LAS SEDES CORRESPONDIENTES
1 |  | Sede Estudios Agro Ambientales - Carepa
1.01 | NR | Condensadora para refrigerante variable de capacidad nominal 528.000 BTU/h a 208-230V, 3 Fases 60 Hz; refrigerante R410A. (BLOQUE 2) | un | 1 |  | 0
1.02 | R | Evaporador tipo Cassette compatible con sistemas de refrigerante variable de capacidad nominal 48.1 KBTU/h o mayor, 220V/1 Fases/60 Hz.(BLOQUE 2) | un | 12 |  | 0
1.03 | NR | Equipo Mini-Split tipo Pared de 1 TR (12.000 BTU/h) INVERTER. eficiencia mínima SEER 16, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/2 Fases/60 Hz. (BLOQUE 2) | un | 1 |  | 0
1.04 | R | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 516000 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 2 |  | 0
1.05 | R | Unidad interior tipo cassette de refrigerante variable de 48,1 KBTU/h del tipo ARNU48GTMC2 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 12 |  | 0
1.06 | R | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 439600 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV100BTS4, una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 1 |  | 0
1.07 | R | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 19,1 KBTU/h del tipo ARNU18GSCL2 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 4 |  | 0
1.08 | R | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 24,2 KBTU/h del tipo ARNU24GSCL2 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 9 |  | 0
1.09 | R | Unidad Manejadora de Aire interior para conductos de refrigerante variable de 95,9 KBTU/h del tipo ARNU96GB8A2 (Referencia tomada de selección LG). (BLOQUE 4 y 5) | un | 3 |  | 0
1.1 | NR | Control central par control de evaporadores bq 4 y 5. (BLOQUE 4 y 5) | un | 2 |  | 0
1.11 | R | Ventilador en línea para extracción de reactivos de 155 CFM. (BLOQUE 4 y 5) | un | 3 |  | 0
1.12 | R | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, con capacidad de 18.000 Btu/h, marca YORK, ubicados en CUARTOS TÉCNICOS Y RACK ED. LABORATORIOS | Un | 3 |  | 0
1.13 | R | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit PISO TECHO, con capacidad de 36.000 a 60.000 Btu/h, marca LG, ubicados en AUDITORIO, SALA CÓMPUTO Y AULA VIRTUAL | Un | 3 |  | 0
1.14 | R | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit PISO TECHO, con capacidad de 36.000, marca YORK, ubicados en BIBLIOTECA, BLOQUE 5 | Un | 1 |  | 0
1.15 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit CASSETTE, con capacidad de 36.000, marca TRANE, ubicados en AULA 102, BLOQUE 5 | Un | 2 |  | 0
1.16 | R | AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 B.T.U TIPO PORTATIL | Un | 12 |  | 0
2 |  | Sede Apartadó
2.01 | R | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, con auto-Star tipo pared. Con capacidad de 24000 BTU/h, R410A, marca CARRIER | un | 3 |  | 0
2.02 | R | Unidad Manejadora de Aire de Agua Fría marca TECAM, pared sencilla, de 2000 a 3000 CFM | un | 3 |  | 0
2.03 | R | Enfriador de agua condensado por agua de 76 toneladas de refrigeración niminales con compresor tipo tornillo marca CARRIER, modelo 30HXC076 | un | 1 |  | 0
2.04 | R | Torre de enfriamiento para enfriador de agua marca GLACIAR, modelo GLC-100 con motor de 5,5 HP | un | 1 |  | 0
2.05 | NR | Bomba de agua fría anillo primario, marca SIHI modelo AZLND 050160, con motor de 2 HP trifásico marca E-LINE, para un caudal de 168 gpm de volumen constante | un | 1 |  | 0
2.06 | NR | Bomba de agua de condensación, marca SIHI modelo AZLND 065160, con motor de 3 HP trifásico marca E-LINE, para un caudal de 210 gpm de volumen constante | un | 1 |  | 0
2.07 | NR | Bomba de agua fría anillo secundario, marca SIHI modelo AZLND 080200, con motor de 10 HP trifásico marca WESTINGHOUSE, para un caudal máximo de 440 gpm de volumen variable. | un | 1 |  | 0
2.08 | NR | Ventilador en línea de 100 CFM para extracción de reactivos en Laboratorios | un | 2 |  | 0
3 |  | Sede académico-administrativa, Apartadó
3.01 | NR | Unidad Manejadora de aire Cuarto de control Vigilancia de 24000 BTU/h R410A. | un | 1 |  | 0
3.02 | NR | Unidad Condensadora de aire Cuarto de control Vigilancia de 24000 BTU/h R410A. | un | 1 |  | 0
3.03 | R | Unidad Mini-Split con Auto-Star tipo pared de 24000 BTU/h R410A para Centro de Cableado | un | 5 |  | 0
3.04 | NR | Unidad Manejadora de aire Archivo General y Oficina Administración de 3280 CFM | un | 1 |  | 0
3.05 | NR | Unidad Manejadora de aire Oficina Profesores, Coordinación y Dirección de 5433 CFM | un | 1 |  | 0
3.06 | NR | Unidad Manejadora de aire Cómputo Occidente de 2542 CFM | un | 1 |  | 0
3.07 | R | Unidad Manejadora de aire Cómputo Centro 1, 2 y 3 de 2530 CFM | un | 3 |  | 0
3.08 | NR | Unidad Manejadora de aire Cómputo Oriente de 2560 CFM | un | 1 |  | 0
3.09 | R | Unidad Manejadora de aire Auditorio de 7350 CFM | un | 2 |  | 0
3.1 | R | Unidad Manejadora de aire Biblioteca de 4390 CFM | un | 2 |  | 0
3.11 | R | Unidad Manejadora de aire Aula Telecomunicaciones de 2280 CFM | un | 2 |  | 0
3.12 | NR | Unidad Manejadora de aire Laboratorio Física de 2320 CFM | un | 1 |  | 0
3.13 | NR | Unidad Manejadora de aire Laboratorio Química de 2320 CFM | un | 1 |  | 0
3.14 | NR | Unidad Manejadora de aire Laboratorio Biología de 2288 CFM | un | 1 |  | 0
3.15 | NR | Unidad Manejadora de aire Aula Taller Danza de 2475 CFM | un | 1 |  | 0
3.16 | NR | Unidad Manejadora de aire Aula Taller Música de 2435 CFM | un | 1 |  | 0
3.17 | NR | Unidad Manejadora de aire Aula Taller Teatro de 2430 CFM | un | 1 |  | 0
3.18 | R | Unidad Manejadora de aire Aula Posgrado de 2252 CFM | un | 3 |  | 0
3.19 | R | Enfriadores de Agua con condensacion por agua #1 y #2 de 70 TR y 216 GPM | un | 2 |  | 0
3.2 | R | Torre de Enfriamiento #1 y #2 de 210 GPM | un | 2 |  | 0
4 |  | Ciencias del Mar etapa I
4.01 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 24.000 Btu/h, marca YORK, modelo AVG24B3XH21C, ubicado en RACK | un | 1 |  | 0
4.02 | R | Equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 48.000 Btu/h, marca YORK, modelo AVG48D3XH21CA, | un | 2 |  | 0
4.03 | R | Equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 60.000 Btu/h, marca YORK, modelo AVG60D4JH21CA | un | 3 |  | 0
4.04 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 120.000 Btu/h, marca YORK, modelo ND120C00C6AAA2A | un | 1 |  | 0
4.05 | R | Equipo de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 180.000 Btu/h, marca YORK, modelo ND180C00D6AAA2A | un | 5 |  | 0
4.06 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, con capacidad de 24.000 Btu/h, marca LG, modelo SJ242CD | un | 1 |  | 0
4.07 | R | Equipo de extracción de aire helicocentrifugo de 200 CFM | un | 3 |  | 0
5 |  | Ciencias del Mar etapa II |  |  |  | 0
5.01 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito, Salón Informática Norte, con dos UCAs de 4 T.R. | un | 1 |  | 0
5.02 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito, Salón Informática Sur, con dos UCAs de 3,5 T.R. | un | 1 |  | 0
5.03 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split Emisora de 2 T.R. | un | 1 |  | 0
5.04 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito, Auditorio Norte, con dos UCAs de 10 T.R. | un | 1 |  | 0
5.05 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito, Auditorio Sur, con dos UCAs de 10 T.R. | un | 1 |  | 0
5.06 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito, Biblioteca, con dos UCAs de 3,5 T.R. | un | 1 |  | 0
5.07 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo split Toma Aire Exterior Biblioteca de 3,5 T.R. | un | 1 |  | 0
5.08 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo mini split para enfermería y audivisuales de 1,5 T.R. | un | 2 |  | 0
5.09 | R | Equipo de aire acondicionado tipo mini split cassette para las areas administrativas de 5 T.R. | un | 3 |  | 0
6 |  | Repetidora Emisora sector Sinai corregimiento El Tres - Turbo |  |  |  | 0
6.01 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo mini split | un | 1 |  | 0
7 |  | Seccional bajo Cauca |  |  |  | 0
7.01 | R | Equipo de aire acondicionado tipo split doble circuito para laboratorios | un | 2 |  | 0
7.02 | NR | Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 3 TR - Emisora | un | 1 |  | 0
7.03 | R | Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24 BTU - Postgrados | un | 6 |  | 0
7.04 | NR | Equipo paquete condensado por aire de 5 TR | un | 1 |  | 0
|  | SUBTOTAL MENSUAL |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ANUAL (12 MESES) |  |  | 12 | 0
PROVISIÓN DE REPUESTOS
|  | Costo total de los valores unitarios de los repuestos según la lista anexa para el mantenimiento correctivo (LISTA DE REPUESTOS) | Gl | 1 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | IVA | 19% |  |  | 0
|  | TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  | 0
1. Llenar solo las celdas en amarillo 2. NO modificar la descripción de los item, ni las cantidades ni las unidades. Cualquier modificación realizada al formato de evaluación, hara que la propuesta sea inhabilitada para la fase de análisis económico.

## LISTA DE REPUESTOS
|  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | OBJETO: | “Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de Urabá y Seccional bajo Cauca"
|  |  |  | VALOR DEL PROYECTO: |  |  | 0
CUADRO DE VALORES UNITARIOS
| ITEM | R/NR | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REPUESTOS (Incluye suministro e instalación)
1 | 1 | R | Banda BX30 | Un | 8 |  | 0
2 | 2 | R | Banda BX31 | Un | 8 |  | 0
3 | 3 | R | Banda BX42 | Un | 8 |  | 0
4 | 4 | NR | Capacitor de marcha 5 MFD a 370V | Un | 4 |  | 0
5 | 5 | NR | Capacitor de marcha 7.5 MFD a 370V | Un | 4 |  | 0
6 | 6 | NR | Capacitor de marcha10 MFD a 370V | Un | 2 |  | 0
7 | 7 | R | Termóstato digital no programable de una etapa | Un | 6 |  | 0
8 | 8 | R | Rodamientos 6202 ZZ | Un | 8 |  | 0
9 | 9 | NR | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Un | 2 |  | 0
10 | 10 | NR | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Un | 2 |  | 0
11 | 11 | NR | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Un | 2 |  | 0
12 | 12 | R | Termico 25 Amperios | Un | 6 |  | 0
13 | 13 | NR | Termico 15 Amperios | Un | 4 |  | 0
14 | 14 | NR | Cable encauchetado 3#10 | Un | 20 |  | 0
15 | 15 | NR | Cable encauchetado 3#12 | Un | 20 |  | 0
16 | 16 | NR | Cable encauchetado 3#14 | Un | 20 |  | 0
17 | 17 | NR | Relevo 8 pines 110 VAC | un | 20 |  | 0
18 | 18 | NR | Breaker 3x50 | un | 20 |  | 0
19 | 19 | R | Breaker 3x20 | un | 8 |  | 0
20 | 20 | R | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Un | 4 |  | 0
21 | 21 | R | Filtro secador 5/8" | Un | 4 |  | 0
22 | 22 | R | Cilidro R-22 | un | 2 |  | 0
23 | 23 | R | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" | ml | 15 |  | 0
24 | 24 | R | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" | ml | 15 |  | 0
25 | 25 | R | Termostato Belimo | Un | 8 |  | 0
26 | 26 | NR | Presostato tipo botella alta | Un | 2 |  | 0
27 | 27 | NR | Presostato tipo botella baja | Un | 2 |  | 0
28 | 28 | NR | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | ml | 15 |  | 0
29 | 29 | NR | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | ml | 15 |  | 0
30 | 30 | NR | Codo de 3/4" | Un | 8 |  | 0
31 | 31 | NR | Codo de 1" | Un | 8 |  | 0
32 | 32 | NR | union de 3/4" | Un | 10 |  | 0
33 | 33 | NR | Union de 1" | Un | 10 |  | 0
34 | 34 | NR | Adaptador macho de 3/4" | Un | 10 |  | 0
35 | 35 | NR | Adaptador macho de 1" | Un | 15 |  | 0
36 | 36 | NR | Adaptador Hembra de 3/4" | Un | 15 |  | 0
37 | 37 | NR | Adaptador Hembra de 1" | Un | 15 |  | 0
38 | 38 | R | Limpiador PVC 1/4 galon | Un | 15 |  | 0
39 | 39 | R | Soldadura PVC 1/4 galon | Un | 15 |  | 0
40 | 40 | R | Tubería tipo PVC. de 3/4 pulgadas de diámetro | ml | 30 |  | 0
41 | 41 | R | Tubería tipo PVC. de 1 pulgadas de diámetro | ml | 30 |  | 0
42 | 42 | R | Válvula de expansión de 7.5 toneladas de refrigeración | un | 8 |  | 0
43 | 43 | R | Válvula de expansión de 10 toneladas de refrigeración | un | 10 |  | 0
44 | 44 | R | Refrigerante Freón 22 por LB | LB | 27.6808 |  | 0
45 | 45 | R | Refrigerante R410 por LB | LB | 30 |  | 0
46 | 46 | R | Aceite compatible con Freón 22 por GL | GL | 2 |  | 0
47 | 47 | NR | Bornera para riel Omega para cableado de control # 14 a 18 AWG | un | 10 |  | 0
48 | 48 | NR | Bornera para riel Omega para cableado de control # 6 a12 AWG | un | 10 |  | 0
49 | 49 | NR | Piloto con led integrado Amarillo verde o rojo 240 Vac, diámetro 22mm con tecnología Protected LED | un | 6 |  | 0
50 | 50 | R | Cable No. 18 AWG - THHN | ml | 20 |  | 0
51 | 51 | R | Cable No. 16 AWG - THHN | ml | 20 |  | 0
52 | 52 | R | Cable No. 14 AWG - THHN | ml | 20 |  | 0
53 | 53 | R | Cable No. 12 AWG - THHN | ml | 20 |  | 0
54 | 54 | R | Cable No. 10 AWG - THHN | ml | 20 |  | 0
55 | 55 | R | Cable encauchetado 4 X 18 AWG | ml | 20 |  | 0
56 | 56 | R | Cable encauchetado 4 X 16 AWG | ml | 20 |  | 0
57 | 57 | NR | Control de Presión Alta hermético Tipo Capsula | un | 2 |  | 0
58 | 58 | NR | Control de Presión Baja hermético Tipo Capsula | un | 2 |  | 0
59 | 59 | R | Control de Presión Alta Reset Automático | un | 2 |  | 0
60 | 60 | R | Control de Presión Alta Reset Manual | un | 2 |  | 0
61 | 61 | R | Control de Presión Dual Cont Man / Auto | un | 2 |  | 0
62 | 62 | R | Transformador 120 - 220 VAC en el primario y 24 VAC en el secundario, 75 VAC. | un | 3 |  | 0
63 | 63 | R | Valvula de dos vias para fancoil de agua fria | Un | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL REPUESTOS ANTES DE IVA |  |  |  | 0

## Hoja1
N° | ITEM | R | N° | ITEM | R | N° | ITEM | NR | N° | ITEM | NR
1 | 1.02 | R | 18 | 3.07 | R | 1 | 1.01 | NR | 18 | 3.15 | NR
2 | 1.04 | R | 19 | 3.09 | R | 2 | 1.03 | NR | 19 | 3.16 | NR
3 | 1.05 | R | 20 | 3.1 | R | 3 | 1.1 | NR | 20 | 3.17 | NR
4 | 1.06 | R | 21 | 3.11 | R | 4 | 1.15 | NR | 21 | 4.01 | NR
5 | 1.07 | R | 22 | 3.18 | R | 5 | 2.05 | NR | 22 | 4.04 | NR
6 | 1.08 | R | 23 | 3.19 | R | 6 | 2.06 | NR | 23 | 4.06 | NR
7 | 1.09 | R | 24 | 3.2 | R | 7 | 2.07 | NR | 24 | 5.01 | NR
8 | 1.11 | R | 25 | 4.02 | R | 8 | 2.08 | NR | 25 | 5.02 | NR
9 | 1.12 | R | 26 | 4.03 | R | 9 | 3.01 | NR | 26 | 5.03 | NR
10 | 1.13 | R | 27 | 4.05 | R | 10 | 3.02 | NR | 27 | 5.04 | NR
11 | 1.14 | R | 28 | 4.07 | R | 11 | 3.04 | NR | 28 | 5.05 | NR
12 | 1.16 | R | 29 | 5.09 | R | 12 | 3.05 | NR | 29 | 5.06 | NR
13 | 2.01 | R | 30 | 7.01 | R | 13 | 3.06 | NR | 30 | 5.07 | NR
14 | 2.02 | R | 31 | 7.03 | R | 14 | 3.08 | NR | 31 | 5.08 | NR
15 | 2.03 | R |  |  |  | 15 | 3.12 | NR | 32 | 6.01 | NR
16 | 2.04 | R |  |  |  | 16 | 3.13 | NR | 33 | 7.02 | NR
17 | 3.03 | R |  |  |  | 17 | 3.14 | NR | 34 | 7.04 | NR
N° | ITEM | R | N° | ITEM | R | N° | ITEM | NR | N° | ITEM | NR
1 | 1 | R | 18 | 42 | R | 1 | 4 | NR | 18 | 31 | NR
2 | 2 | R | 19 | 43 | R | 2 | 5 | NR | 19 | 32 | NR
3 | 3 | R | 20 | 44 | R | 3 | 6 | NR | 20 | 33 | NR
4 | 7 | R | 21 | 44 | R | 4 | 9 | NR | 21 | 34 | NR
5 | 8 | R | 22 | 45 | R | 5 | 10 | NR | 22 | 35 | NR
6 | 12 | R | 23 | 49 | R | 6 | 11 | NR | 23 | 36 | NR
7 | 19 | R | 24 | 50 | R | 7 | 13 | NR | 24 | 37 | NR
8 | 20 | R | 25 | 51 | R | 8 | 14 | NR | 25 | 46 | NR
9 | 21 | R | 26 | 52 | R | 9 | 15 | NR | 26 | 47 | NR
10 | 22 | R | 27 | 53 | R | 10 | 16 | NR | 27 | 48 | NR
11 | 23 | R | 28 | 54 | R | 11 | 17 | NR | 28 | 56 | NR
12 | 24 | R | 29 | 55 | R | 12 | 18 | NR | 29 | 57 | NR
13 | 25 | R | 30 | 58 | R | 13 | 26 | NR
14 | 38 | R | 31 | 59 | R | 14 | 27 | NR
15 | 39 | R | 32 | 60 | R | 15 | 28 | NR
16 | 40 | R | 33 | 61 | R | 16 | 29 | NR
17 | 41 | R | 34 | 62 | R | 17 | 30 | NR