## Anexo 7 - Personal Fijo
LOGO DEL PROPONENTE | ANEXO 7 - VALOR SERVICIO MENSUAL PERSONAL FIJO REQUERIDO
SALARIO BÁSICO
1850000
FACTOR CONSTANTE DEL PROPONENTE:
OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (1 servicio 24 horas + 1 servicio L-V 12 horas)
JORNADA | LABORA FESTIVOS | HORARIO | SERVICIO | Factor (%) 6:00 A.M. a 9:00 P.M. | Factor (%) 9:00 P.M. a 6:00 A.M. | DIAS EFECTIVOS | TARIFA
|  |  |  | 55.97% | 44.03%
L - D | SI | 06:00 a 18:00 | 1 | 12 |  | 30 | 0 | 0
L - D | SI | 18:00 a 06:00 | 1 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0
L - V | SI | 06:00 a 18:00 | 1 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0
[6 empty] | SUB - TOTAL | 0
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
CARGO | SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL (%) | VALOR FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO + FACTOR PRESTACIONAL
Coordinador técnico | 2300000 |  | 0 | 2300000
Técnico de campo | 1800000 |  | 0 | 1800000
Técnico de campo | 1800000 |  | 0 | 1800000
Analista de riesgos | 3300000 |  | 0 | 3300000
Analista de Proyectos | 2000000 |  | 0 | 2000000
RESUMEN | VALOR MES
Coordinador técnico | 2300000
Técnico de campo | 1800000
Técnico de campo | 1800000
Analista de riesgos | 3300000
Rodamiento Coordinador técnico | 100000
Rodamiento - Técnico de campo | 100000
Rodamiento - Técnico de campo | 100000
Rodamiento - Analista de riesgos | 500000
Operadores de Medios Tecnológicos | 0
TOTAL MES ANTES DE IVA | 10000000
VALOR MES 2020 | 10000000
VALOR MES 2021 (Proyección incremento SMMLV de 4,5%) | 10450000
VIGENCIA 2020 (0,5 meses) | 5000000
VIGENCIA 2021 (11,5 meses) | 120175000
SUBTOTAL | 125175000
% AIU
AIU | 0
IVA (1.9%) sobre el AIU | 0
TOTAL PERSONAL FIJO REQUERIDO | 125175000
NOTA:
a. Diligenciar solo las casillas señaladas en color verde.
b. Para los Operadores de Medios Tecnológicos solictados, no aplica tarifa regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, toda vez que no corresponde a guarda de seguridad, pues tiene funciones específicas y un salario por encima del mínimo legal mensual vigente. Por lo anterior, el valor del servicio se debe calcular de conformidad con los gastos reales de funcionamiento en los que incurra la empresa para prestar el servicio, teniendo en cuenta el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, con la finalidad de garantizar el cubrimiento de estos.

## Anexo 8 - Monitoreo
LOGO DEL PROPONENTE
ANEXO 8 - MONITOREO DE ALARMAS
CONCEPTO |  |  | CANTIDAD | UBICACIÓN (necesidad actual) | VALOR UNITARIO MES (ANTES DE IVA) | VALOR TOTAL MES (ANTES DE IVA)
Servicio de monitoreo de alarma corporativa sin reacción (línea telefónica) |  |  | 0 |  |  | 0
Servicio de monitoreo de alarma corporativa con reacción (línea telefónica) |  |  | 0 |  |  | 0
Servicio de monitoreo de alarma corporativa sin reacción (GPRS) |  |  | 22 | Bloque 4, 5, 6, 9, 10-206, 20-234, 20-316, 20-335, 21-212, 21-326, bloque 22, Bloque 26, Bloque 26A, Local Barrientos, |  | 0
Servicio de monitoreo de alarma corporativa con reacción (GPRS) |  |  | 12 | Placa polideportiva, Edificio de proyectos de extensión, Casa prado- Serpentario, Bodega Bedout, Finca Carmen Viboral, Aula ambiental la Estrella, Oficinas Bosque Plaza |  | 0
Servicio de monitoreo de alarma corporativa sin reacción (IP) |  |  | 0 |  |  | 0
Servicio de monitoreo de alarma corporativa con reacción (IP) |  |  | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL MES |  |  |  |  | 0
| VALOR MES 2020 |  |  |  |  | 0
| VALOR MES 2021 (Proyección incremento IPC 3,14% - Banco de la República) |  |  |  |  | 0
| VIGENCIA 2020 (0,5 meses) |  |  |  |  | 0
| VIGENCIA 2021 (11,5 meses) |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
%AIU
| AIU |  |  |  |  | 0
| IVA (19%) |  |  |  |  | 0
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA:
a. Diligenciar solo las casillas señaladas en color verde.

## Anexo 9 - Comunicaciones
LOGO DEL PROPONENTE
ANEXO 9 - COMUNICACIONES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MARCA | VALOR UNITARIO | VAOR TOTAL
| Licencia para Plataforma TEUNO: (Radios, App Celular con SOS, Tablets con SOS y el Pc de la Central de Monitoreo). Pago Mensual. | 23 | TEUNO |  | 0
| Plan de voz y datos (SIM) | 21 |  |  | 0
|  | VALOR MES 2020 |  |  | 0
|  | VALOR MES 2021 (Proyección incremento IPC 3,14% -Banco de la República) |  |  | 0
|  | VIGENCIA 2020 (0,5 meses) |  |  | 0
|  | VIGENCIA 2021 (11,5 meses) |  |  | 0
|  | SUBTOTAL COMUNICACIONES |  |  | 0
% AIU
|  | AIU |  |  | 0
|  | IVA (19%) |  |  | 0
|  | TOTAL COMUNICACIONES |  |  | 0
NOTA:
a. Diligenciar solo las casillas señaladas en color verde.

## Anexo 10. Equipos y Repuestos
LOGO EL PROPONENTE
ANEXO 10 - EQUIPOS, REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS
ITEM | CANT | DETALLE | MARCA | REFERENCIA | OBSERVACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1 | 1 | FUENTE DE PODER TIPO TARJETA DE 20 AMP 12VDC CON RESPALDO DE BATERÍA, INCLUYE GABINETE Y BATERÍA RECOMENDADA
2 | 1 | FUENTE DE PODER TIPO TARJETA DE 10 AMP 12VDC CON RESPALDO DE BATERÍA, INCLUYE GABINETE Y BATERÍA RECOMENDADA
3 | 1 | AMORTIGUADOR TORNIQUETE BOONEDAM TST-75 ESCA2
4 | 1 | PUERTA BATIENTE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
5 | 1 | BRAZO DE BARRERA VEHICULAR EN ALUMINIO CON CINTA REFLECTIVA (5MTS APROXIMADAMENTE)
6 | 1 | LECTORA DE PROXIMIDAD PARA TARJETAS MIFARE CLASSIC Y PLUS X | HID | R10 | O SUPERIOR QUE SEA COMPATIBLE
7 | 1 | LECTORA DE LARGO ALCANCE PARA TARJETAS MIFARE CLASSIC Y PLUS X | HID/SOFTWARE HOUSE
8 | 1 | BOTÓN DE SALIDA TIPO NO TOUCH | ENFORCER
9 | 1 | ELECTROIMAN 300LBS CON CONTACTO SECO INCORPORADO (NC-C-NO), SIN BUZZER Y CON SOPORTE TIPO ZL | ENFORCER
10 | 1 | ELECTROIMAN 600LBS CON CONTACTO SECO INCORPORADO (NC-C-NO), SIN BUZZER Y CON SOPORTE TIPO ZL | ENFORCER
11 | 1 | JUEGO DE PLATINA ZL, PARA ELECTROIMANES DE HASTA 600 LBS
12 | 1 | CIERRA PUERTAS 80KGS
13 | 1 | TARJETAS MIFARE PLUS X - CAJA X 100
14 | 1 | MONITOR TIPO INDUSTRIAL DE 47" CON BISEL ULTRA DELGADO PARA VIDEOWALL | LG - SAMSUNG
15 | 1 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CONEXIÓN USB
16 | 1 | DISCO DURO DE 1.2 TB 2.5" PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G7 | HP
17 | 1 | DISCO DURO DE 2TB, 3.5" PARA SERVIDOR HP StorageWorks MSA60 | HP
18 | 1 | DISCO DURO DE 2TB PARA SERVIDOR DE APLICACIONES DL380 G9 | HP
19 | 1 | DISCO DURO DE 300 GB PARA SERVIDOR DE APLICACIONES DL380 G6 | HP
20 | 1 | DISCO DURO DE 1.2 TB PARA SERVIDOR DE APLICACIONES DL380 G6 | HP
21 | 1 | DISCO DURO DE 2 TB PARA SERVIDOR HP STOREASY 1630 | HP
22 | 1 | DISCO DURO DE 1.2 TB PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G8 | HP
23 | 1 | DISCO DURO DE 1 TB 3.5" PARA NVR | WESTERN DIGITAL
24 | 1 | DISCO DURO DE 1.2 TB 2.5" PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G7 | HP
25 | 1 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA CÁMARAS 12V-1,5AMP
26 | 1 | CÁMARA IP TIPO MINIDOMO, PoE , WDR, 4 MEGAPIXEL, ANTIVANDÁLICA, H.265, ONVIF, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | FD8169A | O SIMILAR
27 | 1 | CÁMARA IP TIPO BALA, PoE , WDR, 2 MEGAPIXEL, ANTIVANDÁLICA, H.265, ONVIF, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | IB9367 | O SIMILAR
28 | 1 | CÁMARA IP 180°, POE, 2 MEGAPIXELES, H.265, ONVIF, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | CC8370 | O SIMILAR
29 | 1 | CÁMARA IP 360°, POE, 2 MEGAPIXELES, H.265, ONVIF, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | FE8181 | O SIMILAR
30 | 1 | DOMO PTZ PoE 4 MEGAPIXEL, 10X, WDR, H.265, ONVIF, INCLUYE SOPORTE Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | SD9161 | O SIMILAR
31 | 1 | DOMO PTZ PoE 4 MEGAPIXEL, 20X, WDR, H.265, ONVIF, INCLUYE SOPORTE Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | SD9361 | O SIMILAR
32 | 1 | DOMO PTZ PoE 2 MEGAPIXEL, 30X, WDR, H.265, ONVIF, INCLUYE SOPORTE Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | VIVOTEK | SD9362 | O SIMILAR
33 | 1 | TRANSFORMADOR 16 VOLTIOS 40 VA
34 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 32 ZONAS | DSC | 1832 | POWER SERIES
35 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 32 ZONAS | DSC | HS2032 | POWER SERIES NEO
36 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 32 ZONAS | DSC | HS3132 | POWER SERIES PRO
37 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 64 ZONAS | DSC | 1864 | POWER SERIES
38 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 64 ZONAS | DSC | HS2064 | POWER SERIES NEO
39 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 128 ZONAS | DSC | HS2128 | POWER SERIES NEO
40 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 128 ZONAS | DSC | HS3128 | POWER SERIES PRO
41 | 1 | PANEL DE ALARMA CON CAPACIDAD PARA 248 ZONAS | DSC | HS3248 | POWER SERIES PRO
42 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | PK5501
43 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | PK5500
44 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCD
45 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCDRF9
46 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCDWF9
47 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCDPRO
48 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCDRFPRO
49 | 1 | TECLADO DE ALARMA LCD | DSC | HS2LCDWF9PRO
50 | 1 | ADAPTADOR DE CORRIENTE | DSC | HS365WPS
51 | 1 | COMUNICADOR DE ALARMA VIA INTERNET | DSC | TL-260
52 | 1 | COMUNICADOR DE ALARMA DOBLE VINCULO VIA INTERNET Y LTE | DSC | TL-2603 GS
53 | 1 | COMUNICADOR DE ALARMA VIA INTERNET | DSC | TL-280R
54 | 1 | COMUNICADOR DE ALARMA DOBLE VINCULO VIA INTERNET Y LTE | DSC | TL-280LE
55 | 1 | EXPANSOR DE 8 ZONAS | DSC | PC5108
56 | 1 | EXPANSOR DE 8 ZONAS | DSC | HSM2108
57 | 1 | EXPANSOR DE 8 ZONAS | DSC | HSM3408
58 | 1 | RECEPTOR INALAMBRICO | DSC | RF5132
59 | 1 | MODULO TRANSCEPTOR DE HOST POWERG | DSC | HSMHOSTX
60 | 1 | REPETIDOR INALAMBRICO POWERG | DSC | PGX920
61 | 1 | SIRENA INTERIOR INALÁMBRICA POWERG | DSC | PGX901 BATT
62 | 1 | SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA POWERG | DSC | PGX9911B BATT
63 | 1 | DETECTOR INALÁMBRICO DE MOVIMIENTO POWERG DUAL | DSC | PGX984P
64 | 1 | DETECTOR INALÁMBRICO PIR 360 GRADOS POWERG | DSC | PGX872
65 | 1 | CONTACTO INALÁMBRICO PARA PUERTA/VENTANA POWER G | DSC | PGX945
66 | 1 | DETECTOR INALÁMBRICO DE HUMO POWER G | DSC | PGX926
67 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACION SUPERVISADA DE 3AMP | DSC | HSM 3350
68 | 1 | INFLARROJO DOBLE TECNOLOGÍA | DSC | LC-104
69 | 1 | INFRARROJO CABLEADO 360 GRADOS | DSC | BV-500
70 | 1 | INFLARROJO DOBLE TECNOLOGÍA PARA EXTERIOR | ROKONET/DSC | LC-151
71 | 1 | MAGNÉTICO LIVIANO
72 | 1 | MAGNÉTICO SEMIPESADO
73 | 1 | MAGNÉTICO INDUSTRIAL (TIPO PESADO)
74 | 1 | MAGNÉTICO INALÁMBRICO | DSC | WS4945
75 | 1 | SENSOR DE HUMO 4 HILOS CERTIFICADO UL | BOSH/ESL/MIRCOM
76 | 1 | SENSOR DE TEMPERATURA CON DISPLAY | HONEYWELL | TS300
77 | 1 | SIRENA DE 20WATT
78 | 1 | SIRENA DE 30WATT
79 | 1 | TAMPER | ENFORCER | SS-072Q
80 | 1 | ESTACION MANUAL COMPATIBLE PANEL VIGILANT VS1 o VS2
81 | 1 | SIRENA ESTROBO DE 24 VOLTIOS VDC 75 CANDELAS
82 | 1 | BOTON DE PÁNICO FIJO
83 | 1 | KIT PÁNICO INALÁMBRICO | ULTRA
84 | 1 | FUENTE 3AMP, INCLUYE GABINETE TRANSFORMADOR Y BATERÍAS DE RESPALDO | SECO-LARM
85 | 1 | FUENTE 5AMP, INCLUYE GABINETE TRANSFORMADOR Y BATERÍAS DE RESPALDO | SECO-LARM
86 | 1 | TOMA AÉREO ENCAUCHETADO
87 | 1 | BATERÍA 12VDC, 4AMP
88 | 1 | BATERÍA 12VDC, 7AMP
89 | 1 | BATERÍA 12VDC, 18AMP
90 | 1 | CABLE UTP, CATEGORÍA 5E (VR, METRO) CERTIFICADO UL |  | 100% COBRE
91 | 1 | CABLE UTP, CATEGORÍA 6 (VR, METRO) CERTIFICADO UL |  | 100% COBRE
92 | 1 | CABLE UTP DE EXTERIOR, CATEGORÍA 5E (VR, METRO) CERTIFICADO UL |  | 100% COBRE
93 | 1 | CABLE DUPLEX 2X18
94 | 1 | CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 5E
95 | 1 | CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6A
96 | 1 | CANALETA PLÁSTICA RANURADA 25X25 CM
97 | 1 | TUBERÍA EMT 1/2"
98 | 1 | UNIÓN TUBERÍA EMT 1/2"
99 | 1 | ENTRADA A CAJA EMT 1/2"
100 | 1 | CURVA EMT 1/2"
101 | 1 | GRAPA TUBERÍA EMT 1/2"
102 | 1 | TUBERÍA EMT 3/4"
103 | 1 | UNIÓN TUBERÍA EMT 3/4"
104 | 1 | ENTRADA A CAJA EMT 3/4"
105 | 1 | CURVA EMT 3/4"
106 | 1 | GRAPA TUBERÍA EMT 3/4"
107 | 1 | TUBERÍA EMT 1"
108 | 1 | UNIÓN TUBERÍA EMT 1"
109 | 1 | ENTRADA A CAJA EMT 1"
110 | 1 | CURVA EMT 1"
111 | 1 | GRAPA TUBERÍA EMT 1"
112 | 1 | CORAZA 1/2"
113 | 1 | CORAZA 3/4"
114 | 1 | CORAZA 1"
115 | 1 | CONECTORES RECTO DE 1/2" PARA CORAZA
116 | 1 | CONECTORES RECTO DE 3/4" PARA CORAZA
117 | 1 | CONECTORES RECTO DE 1" PARA CORAZA
118 | 1 | CONDULETA PARA TUBERÍA EMT 1/2"
119 | 1 | CONDULETA PARA TUBERÍA EMT 3/4"
120 | 1 | CAJA METÁLICA 12X12 CON TAPA LISA
121 | 1 | CAJA PLÁSTICA DEXON 10X10X5
122 | 1 | CAJA RAWELT 2X4 CON ENTRADA DE 1/2" Y TAPA LISA
123 | 1 | CAJA RAWELT 2X4 CON ENTRADA DE 3/4" Y TAPA LISA
124 | 1 | GABINETE METÁLICO 40X40 CM FONDO MADERA COLOR BLANCO
125 | 1 | GABINETE METÁLICO 60X40 CM FONDO MADERA COLOR BLANCO
126 | 1 | TAPA LISA PLÁSTICA 2X4 CM COLOR BLANCO
127 | 1 | TAPA LISA METÁLICA 2X4 CM
128 | 1 | ROLLO ETIQUETAS PARA MARCADORA | DYMO
129 | 1 | ROLLO ETIQUETAS PARA MARCADORA | PANDUIT | s100x150vac
130 | 1 | ROLLO ETIQUETAS PARA MARCADORA | PANDUIT | T050x000VPC-BK
131 | 1 | ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA | 3M
132 | 1 | ROLLO CINTA AISLANTE VERDE | 3M
133 | 1 | ROLLO CINTA DE ENMASCARAR DELGADA
134 | 1 | ROLLO CINTA DOBLE FAZ | 3M
135 | 100 | TORNILLO DE EMSAMBLE DE 1 1/2
136 | 100 | TORNILLO DE EMSAMBLE DE 1
137 | 100 | CHAZOS PLÁSTICOS DE 1/4
138 | 100 | CHAZOS PLÁSTICOS DE 3/16
139 | 100 | TORNILLOS AUTOPERFORANTES 3/8 CON CABEZA EN CRUZ
140 | 1 | LUBRICANTE 5-56 DE 400ML | CRC
141 | 1 | LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS DE 430 ML | CRC
142 | 1 | BROCHA PLANA PEQUEÑA PELO DE CAMELLO 1 1/2
143 | 1 | LATAS PROBADOR DE HUMO
|  | ALQUILER ELEMENTOS | MARCA | REFERENCIA | OBSERVACIÓN | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
144 | 1 | ALQUILER ELEVADOR ARTICULADO DE 20 MTS DE ALTURA (VALOR DÍA)
145 | 1 | ANDAMIO MULTIFUNCIONAL (VALOR CUERPO POR DÍA)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
NOTA:
a. Diligenciar solo las casillas señaladas en color verde.
b. LOS PRECIOS OFERTADOS EN ESTE ANEXO SON PRECIOS FINALES Y NO SE PODRÁN COBRAR VALORES DISTINTOS A LOS INDICADOS, POR LO ANTERIOR, LOS PRECIOS OFERTADOS DEBEN ESTAR ACORDES A LOS VALORES REALES Y DE MERCADO. Solo se aceptará el incremento del IPC por cambio de año, es decir, se modificará en el valor determinado por el Estado o por alguna situación debidamente justificada por el CONTRATISTA.
c. La Universidad podrá solicitar elementos diferentes a los solicitados en la lista del anexo 10. Dichos elementos deberán ser cotizados por el CONTRATISTA y aprobados por la Universidad, antes de proceder con su compra.

## Anexo 11 - Técnicos disponibles
LOGO DEL PROPONENTE
ANEXO 11 - CANTIDAD DE TÉCNICOS DISPONIBLES A DEMANDA
El contratista deberá garantizar que si la Universidad lo requiere, contará con personal técnico para atender las necesidades puntuales de la institución. Para ello deberá relacionar su personal técnico.
CANTIDAD
Número de técnicos con antiguedad mayor a un año en el Valle de Aburrá
Notas:
a. Diligenciar solo las casillas en color verde
b. Se deberá adjuntar soportes de la cantidad de personal relacionada (vinculación y domicilio)

## Anexo 12. Valor hora mmto
LOGO DEL PROPONENTE
ANEXO 12 - VALOR HORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
CARGO | CANT PERSONAS | SALARIO BÁSICO | % FACTOR PRESTACIONAL | VALOR FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO BÁSICO MÁS FACTOR PRESTACIONAL (%) | VALOR HORA SALARIO BASICO + FACTOR PRESTACIONAL/240 HORAS MES (5) | TOTAL HORA
Técnico de campo | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
%A.I.U
AIU | [6 empty] | 0
IVA (19%) | [6 empty] | 0
TOTAL HORA | [6 empty] | 0
Notas:
a. Diligenciar solo las celdas señaladas en color verde
b. El salario básico mensual, no podrá ser inferior al salario mímino mensual legal vigente
c. Especificar el factor prestacional para el cálculo del valor hora del servicio
d. Se debe especificar el % de A.I.U contemplado para el servicio

## Anexo 13 - Plataforma informes
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANEXO 13 - PLATAFORMA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES
1 | Nombre de la plataforma:
2 | Fabricante/Casa desarrolladora de la plataforma:
3 | Modalidad de adquisición (licencia vitalicia/periódica, por uso, compra única, etc):
4 | Valor total para uso por 12 meses:
5 | REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (señale con una "X") | Si | No | OBSERVACIÓN
a | Aplicación web bajo arquitectura cliente/servidor.
b | Manejo de perfiles de usuario (administrador, técnicos, etc)
c | Compatible con navegadores web y dispositivos móviles (Android, IOS).
d | Generación de diversos formularios con campos personalizados, incluyendo logo de la Universidad.
e | Permite diligenciamiento del informe en el dispositivo electrónico (PC o dispositivo móvil)
f | Posibilidad de Inclusión de registros fotográficos en el informe digital.
g | Almacenamiento del informe en el servidor.
h | Consulta del informe, ejecutando la búsqueda por algún campo específico (fecha, espacio, etc)
i | Campo para firma manuscrita de usuarios.
j | Envío del informe vía correo electrónico al usuario final.
k | Generación de informes y estadísticas de los informes
l | Posibilidad de descargar los informes almacenados
m | Soporte técnico
6 | Otras funcionalidades, relevantes para la operación y seguimiento a las plataformas de seguridad electrónica.
7 | Por último, (sin ser un requerimiento que debe tener el sistema), mencionar si esta herramienta tiene posibilidad de integración con sistemas BMS o alguna de las plataformas mencionadas que maneja la Institución.

## Anexo 14 - Propuesta Económica
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANEXO 14 - PROPUESTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO OFICIAL |  | 888317695
| CONCEPTO | VALOR TOTAL DEL SERVICIO 12 MESES (IVA INCLUIDO)
1 | Personal fijo requerido | 125175000
2 | Monitoreo de alarmas | 0
3 | Sistema de comunicaciones | 0
4 | Suministro de liciencias, insumos, equipos, repuestos y proyectos estratégicos - IVA incluido. (VALOR FIJO DEFINIDO POR LA UNIVERSIDAD - NO MODIFICAR) | 380380000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  | 505555000
Nombre Representante Legal del PROPONENTE
PROPONENTE
Documento de identidad Representante Legal del PROPONENTE
Notas:
a. Diligenciar solo las celdas señaladas en color verde, las demás serán referenciadas a los anexos 7, 8 y 9